Справка о регулирующей деятельности Волжского межрегионального территориального управления по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору за 12 месяцев 2025 года
Сведения о состоянии надзорной деятельности Управления и обобщенный анализ выявленных нарушений:
В отчетном периоде Волжское межрегиональное территориальное управление по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (далее – Управление) продолжало работу по регулированию деятельности в области использования атомной энергии.
За 12 месяцев 2025 года Управление провело 4131 проверку (по направлениям надзора) 
: АС-1063, ИО-94, ТЦ-353, ИЯУ-459, РБ-2164. Из указанного количества проведено 3716 проверок и отдельных мероприятий по контролю в рамках постоянного надзора на объектах использования атомной энергии: АС-1035, ТЦ-339, ИЯУ-439,                РБ-1903.
При проведении проверок и анализа документов  выявлено 241 правонарушение (по направлениям надзора): АС-19, ИО-10, ТЦ-25, ИЯУ-21, РБ-166.
Характерными нарушениями требований норм и правил в области использования атомной энергии (далее – ОИАЭ) за отчетный период являются:
· нарушения, связанные с организацией и проведением радиационно опасных работ, в том числе проведения производственного контроля;
· нарушения, связанные с контролем состояния оборудования при его эксплуатации;

· нарушения требований к подготовке и допуска персонала к проведению радиационно опасных работ;
· нарушения в организации работ с документацией;

· нарушения требований законодательства, федеральных норм и правил, к содержанию и форме документов (инструкций, положений и т.п.), разработанных для ОИАЭ;

· нарушения в формировании культуры безопасности.

Непосредственными и коренными причинами, приведшими к нарушениям обязательных требований в области использования атомной энергии и условий действия лицензий, являются:

- несовершенство системы подготовки персонала;

- несовершенство системы обращения с документацией 
Выявленные нарушения носят организационный характер, не приводят к угрозе жизни персонала и населения и причинению вреда окружающей среде.
По всем выявленным нарушениям инспекторами Управления проводились разъяснения обязательных требований, выдавались предписания. При выявлении нарушений, которые могли повлиять на безопасность объектов использования атомной энергии, составлялись протоколы о привлечении к административной ответственности в соответствии с КоАП РФ.
В рамках профилактических работ Управлением, в том числе, выдано                              13 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований.
За 12 месяцев 2025 года составлено 100 протоколов, наложено 85 административных наказаний, из них: 22 предупреждения и 63 административных штрафов (45 на должностные и 18 на юридические лица). Сумма наложенных штрафов составила 3 282 тыс. руб. Уплачено 1 597 тыс. руб. (в том числе с 50% скидкой).
В основном, по всем выявленным нарушениям, принятые меры можно оценить как достаточные.

В целом состояние безопасности на поднадзорных Управлению объектах удовлетворительное.
� АС – по надзору за ядерной и радиационной безопасностью атомных станций; ИО – по надзору за конструированием и изготовлением оборудования для объектов использования атомной энергии; ТЦ – по надзору за ядерной и радиационной безопасностью предприятий топливного цикла; ИЯУ – по надзору за ядерной и радиационной безопасностью исследовательских ядерных установок (исследовательские реакторы, критические сборки, подкритические сборки); УС – по надзору за ядерной и радиационной безопасностью ядерных энергетических установок судов; РБ – по надзору за радиационной безопасностью на радиационно опасных объектах.








