Справка о регулирующей деятельности Волжского межрегионального территориального управления по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору за 3 месяца 2025 года

Сведения о состоянии надзорной деятельности Управления и обобщенный анализ выявленных нарушений:

В отчетном периоде Волжское межрегиональное территориальное управление по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (далее – Управление) продолжало работу по регулированию деятельности в области использования атомной энергии.

За 3 месяца 2025 года Управление провело 751 проверку (по направлениям надзора) : АС-202, ИО-24, ТЦ-72, УКМ-20, УКВ-128, ИЯУ-61, РБ-279. Из указанного количества проведено 668 проверок и отдельных мероприятий по контролю в рамках постоянного надзора на объектах использования атомной энергии: АС-198, ТЦ-68, УКМ-20, УКВ-91, ИЯУ-56, РБ-235.

При проведении проверок и анализа документов  выявлено 40 правонарушений (по направлениям надзора): АС-2, ИО-5, ТЦ-1,УКМ-1, УКВ-6, ИЯУ-6, РБ-19.

Характерными нарушениями требований норм и правил в области использования атомной энергии (далее – ОИАЭ) за отчетный период являются:

- нарушения, связанные с организацией и проведением радиационно опасных работ, в том числе проведения производственного контроля;

- нарушения, связанные с контролем состояния оборудования при его эксплуатации;

- нарушения требований к подготовке и допуска персонала к проведению радиационно опасных работ;

- нарушения в организации работ с документацией;

- нарушения требований законодательства, федеральных норм и правил, к содержанию и форме документов (инструкций, положений и т.п.), разработанных для ОИАЭ;

- нарушения в формировании культуры безопасности.

Непосредственными и коренными причинами, приведшими к нарушениям обязательных требований в области использования атомной энергии и условий действия лицензий, являются:

- ошибки организации работ (низкое качество организации работ при эксплуатации ОИАЭ);

- несовершенство системы обращения с документацией (некорректность разработанных процедур контроля, связанных с внесением соответствующих изменений в условия действия лицензии).

Выявленные нарушения носят организационный характер, не приводят к угрозе жизни персонала и населения и причинению вреда окружающей среде.

По всем выявленным нарушениям инспекторами Управления проводились разъяснения обязательных требований, выдавались предписания. При выявлении нарушений, которые могли повлиять на безопасность объектов использования атомной энергии, составлялись протоколы о привлечении к административной ответственности в соответствии с КоАП РФ.

В рамках профилактических работ Управлением, в том числе, выдано 2 предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.

За 3 месяца 2025 года составлено 25 протоколов, наложено 10 административных наказаний, из них: 3 предупреждения и 7 административных штрафов (4 на должностные и 3 на юридические лица). Сумма наложенных штрафов составила 603 тыс. руб. Уплачено 505 тыс. руб.

В основном, по всем выявленным нарушениям, принятые меры можно оценить как достаточные.

В целом состояние безопасности на поднадзорных Управлению объектах удовлетворительное.

АС – по надзору за ядерной и радиационной безопасностью атомных станций; ИО – по надзору за конструированием и изготовлением оборудования для объектов использования атомной энергии; ТЦ – по надзору за ядерной и радиационной безопасностью предприятий топливного цикла; УКМ – по надзору за учетом и контролем ядерных материалов; УКВ – по надзору за учетом и контролем радиоактивных веществ и радиоактивных отходов; ИЯУ – по надзору за ядерной и радиационной безопасностью исследовательских ядерных установок (исследовательские реакторы, критические сборки, подкритические сборки); УС – по надзору за ядерной и радиационной безопасностью ядерных энергетических установок судов; РБ – по надзору за радиационной безопасностью на радиационно опасных объектах.