Справка о регулирующей деятельности Волжского межрегионального территориального управления по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору за 9 месяцев 2024 года

Сведения о состоянии надзорной деятельности Управления и обобщенный анализ выявленных нарушений:

В отчетном периоде Волжское межрегиональное территориальное управление по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (далее – Управление) продолжало работу по регулированию деятельности в области использования атомной энергии.

За 9 месяцев 2024 года Управлением проведено 2751 проверка (по направлениям надзора) : АС-714, ИО-75, ТЦ-172, УКМ-60, УКВ-394, ИЯУ-212, ФЗЯМ-114, ФЗРВ-396,             РБ-911. Из указанного количества проведено 2426 проверок и отдельных мероприятий по контролю в рамках постоянного надзора на объектах использования атомной энергии: АС-695, ТЦ-156, УКМ-60, УКВ-247, ИЯУ-205, ФЗЯМ-111, ФЗРВ-244, РБ-708.

При проведении проверок и анализа документов  выявлено 210 правонарушений (по направлениям надзора): АС-5, ИО-9, ТЦ-3,УКМ-1, УКВ-11, ИЯУ-16, ФЗ ЯМ-62,              ФЗ РВ-19, РБ-84.

Характерными нарушениями требований норм и правил в области использования атомной энергии (далее – ОИАЭ) за отчетный период являются:

- нарушения, связанные с организацией и проведением радиационно опасных работ, в том числе проведения производственного контроля;

- нарушения, связанные с контролем состояния оборудования при его эксплуатации;

- нарушения требований к подготовке и допуска персонала к проведению радиационно опасных работ;

- нарушения в организации работ с документацией;

- нарушения требований законодательства, федеральных норм и правил, к содержанию и форме документов (инструкций, положений и т.п.), разработанных для ОИАЭ;

- нарушения в формировании культуры безопасности.

Непосредственными и коренными причинами, приведшими к нарушениям обязательных требований в области использования атомной энергии и условий действия лицензий, являются:

- ошибки организации работ (низкое качество организации работ при эксплуатации ОИАЭ);

- несовершенство системы обращения с документацией (некорректность разработанных процедур контроля, связанных с внесением соответствующих изменений в условия действия лицензии).

В 1 квартале выявлены нарушения требований в области использования атомной энергии, создающие угрозу причинения вреда жизни и здоровью людей, животным, растениям, окружающей среде и т.д. в деятельности двух организаций, поднадзорных Управлению.

В установленном порядке организованы мероприятия по расследованию и ликвидации допущенных нарушений.

В отношении организаций, допустивших нарушения, должностными лицами Управления приняты необходимые меры, предусмотренные законодательством РФ: выданы предписания; составлены протоколы об административных нарушениях; вынесены представления об устранении причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения; приостановлены действия лицензий, выданные Ростехнадзором на право ведения работ в области использования атомной энергии.

Во 2 квартале по итогам внеплановой выездной проверки материалы переданы в правоохранительные органы для принятия мер. Нижнекамской городской прокуратурой Республики Татарстан направлено административное исковое заявление в Нижнекамский городской суд Республики Татарстан в отношении Межрегионального территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Республике Татарстан и Ульяновской области о признании незаконным бездействия указанного Управления, выразившегося в непринятии мер по обеспечению безопасного обращения с радиоактивными отходами – защитного контейнера из обедненного урана.  Кроме этого сведения о бесконтрольном хранении радиационного источника, а также с целью определения владельца защитного контейнера из обедненного урана направлены в МВД по Республике Татарстан, Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан).

Также в отчетном периоде по итогам внеплановой выездной проверки направлено заявление о возбуждении уголовного дела с материалами о бесконтрольном хранении радиационных источников в Управление МВД по Кировской области для принятия мер.

В рамках профилактических работ Управлением, в том числе, выдано 8 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований.

За 9 месяцев 2024 года составлено 84 протокола, наложено 61 административных наказаний, из них: 18 предупреждений и 43 административных штрафа (16 на должностные и 27 на юридические лица). Сумма наложенных штрафов составила 4 458 тыс. руб. Уплачено 2 432,5 тыс. руб. (в том числе с 50% скидкой).

В основном, по всем выявленным нарушениям, принятые меры можно оценить как достаточные.

В целом состояние безопасности на поднадзорных Управлению объектах удовлетворительное.

АС – по надзору за ядерной и радиационной безопасностью атомных станций; ИО – по надзору за конструированием и изготовлением оборудования для объектов использования атомной энергии; ТЦ – по надзору за ядерной и радиационной безопасностью предприятий топливного цикла; УКМ – по надзору за учетом и контролем ядерных материалов; УКВ – по надзору за учетом и контролем радиоактивных веществ и радиоактивных отходов; ИЯУ – по надзору за ядерной и радиационной безопасностью исследовательских ядерных установок (исследовательские реакторы, критические сборки, подкритические сборки); УС – по надзору за ядерной и радиационной безопасностью ядерных энергетических установок судов; ФЗ ЯМ – по надзору за физической защитой ядерных материоалов; ФЗ РВ – по надзору за физической защитой радиактивных веществ; РБ – по надзору за радиационной безопасностью на радиационно опасных объектах;