2011 год
Сведения о деятельности отдела государственного строительного надзора за 12 месяцев 2011 года.
Количество организаций, находящихся под надзором в Отделе – 84, имеющих 91 лицензию, из них имеющих лицензии, выданные Центральным аппаратом - 3 . Принято под надзор в отчетном периоде 6 лицензий ЦА на размещение ядерных установок: энергоблоков № 1 и № 2 Тверской, энергоблоков № 1 и № 2 Нижегородской АЭС, энергоблоков № 1 и № 2 Центральной АЭС.

Общее количество объектов, состоящих в 2011 году под надзором при осуществлении государственного строительного надзора – 12:

1. Сооружение энергоблока №4, филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом» Калининская АЭС;

2. Реконструкция хранилища РАО в спецкорпусе, филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом» Балаковская АЭС;

3. Модернизация ОРУ-220/500кВ, Филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Балаковская атомная станция»;

4. Расширение здания промышленно-производственного персонала КТУ (реконструкция здания АБК-2), филиал ОАО «Концерн Роэнергоатом» Балаковская АЭС;

5. Реконструкция отделения радионуклидной терапии, ГАУЗ «Республиканский клинический онкологический диспансер Министерства здравоохранения Республики Татарстан» (ГАУЗ «РКОД МЗ РТ» г.Казань); 

6. ОАО «Соликамский магниевый завод». Строительство второй очереди хранилища РАО (Пермский край),

в отчётном периоде 6 из 12 объектов сняты с надзора:

7. Капитальный ремонт хранилищ А, B, D - снят с надзора в связи с письмом Саратовского отделения филиала «Приволжский территориальный округ ФГУП «РосРАО» от 18.05.2011 № 3.6/531 об отзыве извещения № 1 от 10.10.2007 о начале капитального ремонта объекта «Капитальный ремонт хранилищ А, B, D» (распоряжение руководителя ВМТУ по надзору за ЯРБ от 23.05.2011 № 311);

8. Саратовское отделение филиала «Приволжский территориальный округ ФГУП «РосРАО», Строительство хранилища твердых радиоактивных отходов наземного типа объемом 5000 куб.м. – снят с надзора в связи с выдачей «Заключения о соответствии построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации» (утверждено распоряжением руководителя управления от 16.06.2011 № 357);

9. Сооружение хранилища РАО на 400 м. куб; зд.15, Благовещенское отделение филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО» (Республика Башкортостан) - снят с надзора распоряжением руководителя ВМТУ по надзору за ЯРБ от 01.09..2011 № 482;

10. Размещение гамма - терапевтического аппарата Theratron в существующем блоке «В», ГУЗ «Республиканский клинический онкологический диспансер» (Удмуртская Республика) – снят с надзора в связи с выдачей «Заключения о соответствии построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации» (утверждено распоряжением руководителя управления от 27.07.2011);

11. Реконструкция отделения радионуклидной терапии, ГАУЗ «Республиканский клинический онкологический диспансер» (г.Казань) – снят с надзора распоряжением руководителя управления от 01.12.2011 № 624. 

12. Реконструкция диагностического корпуса и радиологического отделения, ГУЗ «Республиканский клинический онкологический диспансер» (г.Чебоксары) - снят с надзора в связи с выдачей «Заключения о соответствии построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации» (утверждено распоряжением руководителя управления от 28.12.2011);

В отчетном периоде согласно «Административному регламенту исполнения Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору государственной функции по лицензированию деятельности в области использования атомной энергии» отделом государственного строительного надзора было:

- рассмотрено 20 комплектов документов на получение лицензий, обосновывающих безопасность заявленной деятельности при сооружении объектов использования атомной энергии от 18 организаций, выполняющих работы и оказывающих услуги эксплуатирующим организациям; 

- рассмотрено 4 заявления на внесение изменений в УДЛ;

- подготовлено 54 изменения в УДЛ по инициативе ВМТУ по надзору за ЯРБ согласно решениям заместителя руководителя управления;

- подготовлены и отправлены в экспертные организации 15 технических заданий на проведение экспертиз документов, обосновывающих безопасность заявленных видов деятельности;

- проведено 14 выездных проверок достоверности сведений, содержащихся в заявочных документах, по результатам которых составлены акты;

- подготовлено и утверждено 15 решений о выдаче лицензий, 4 решения о внесении изменений, 1 решение о приостановке действия лицензии, которые были переданы в координирующее подразделение управления;

- получены 13 копий лицензий и условий их действия для организации сопровождения;

- аннулировано действие 3 лицензий (ООО «Формула безопасности», ООО «Соликамский строительный трест», ООО «Балаковоатомэнергоналадка»);

- подготовлено 1 решение об отказе в выдаче лицензии (ООО «ИнТехМонтаж»).

На основании приказов Ростехнадзора разработано 24 комплексных программ промежуточных проверок при осуществлении государственного строительного надзора. 

Проведено 4 итоговых проверки:

- строительство хранилища твердых радиоактивных отходов наземного типа объемом 5000 куб.м., Саратовское отделение филиала «Приволжский территориальный округ «ФГУП «РосРАО»; 

- реконструкция диагностического корпуса и радиологического отделения, ГУЗ «Республиканский клинический онкологический диспансер» (г.Чебоксары);

- размещение гамма -терапевтического аппарата Theratron в существующем блоке «В», ГУЗ «Республиканский клинический онкологический диспансер» (г.Ижевск);

- реконструкция ячеек хранилища РАО в спецкорпусе Балаковской АЭС.

Количество выданных заключений о соответствии построенных, реконструированных, отремонтированных объектов капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации в отчётном периоде - 4: 
1. Саратовское отделение филиала «Приволжский территориальный округ ФГУП «РосРАО» «Строительство хранилища твердых радиоактивных отходов наземного типа объемом 5000 куб.м».

2. Размещение гамма - терапевтического аппарата Theratron в существующем блоке «В», ГУЗ «Республиканский клинический онкологический диспансер» (Удмуртская Республика). 

3. Реконструкция ячеек хранилища РАО в спецкорпусе Балаковской АЭС. 

4. Реконструкции диагностического корпуса и радиологического отделения ГУЗ «Республиканский клинический онкологический диспансер» (г.Чебоксары).

За отчетный период нарушений и аварийных ситуаций на строящихся объектах использования атомной энергии зафиксировано не было.

В отчетном периоде продолжаются строительные работы на следующих объектах:

- ОАО «Концерн Росэнергоатом» Балаковская АЭС, реконструкция ячеек хранилища РАО в спецкорпусе, геометрический объем ячеек-5468,1м3;

- Сооружение энергоблока №4, филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом» Калининская АЭС;

- Расширение здания промышленно-производственного персонала КТУ (реконструкция здания АБК-2), филиал ОАО «Концерн Роэнергоатом» Балаковская АЭС;

- Реконструкция радиологического корпуса, ГУЗ «Республиканский клинический онкологический диспансер», (г.Казань);

- Модернизация ОРУ-220/500кВ, Филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Балаковская атомная станция»;

- ОАО «Соликамский магниевый завод», Пермский край. 

Инспекционная деятельность.
Проверки при производстве работ по реконструкции ячеек хранилища РАО в спецкорпусе Балаковской АЭС:
1. В период с 01.03.2011 по 04.03.2011 была проведена проверка соответствия выполняемых работ требованиям норм и правил, проектной документации согласно программе, утверждённой зам.руководителя 16.02.2011. В ходе проведения проверки выявлено 15 нарушений, из которых одно нарушение устранено в ходе проверки. По результатам проведенной проверки составлен Акт проверки и выданы Предписания, на основании которых предписано устранить нарушения в установленный срок. В отношении должностного лица УКСа Филиала «Концерна Росэнергоатом» «Балаковская атомная станция» применена мера административного воздействия (ст.9.4. ч.1 КоАП)– наложен административный штраф в размере 5000 руб. (штраф оплачен). 

2. В период с 11.10.2011 по 12.10.2011 была проведена проверка соответствия выполняемых работ требованиям норм и правил, проектной документации согласно программе, утверждённой заместителем руководителя 22.09.2011. В ходе проведения проверки выявлено 22 нарушения, из которых 14 нарушений устранены в ходе проверки. По результатам проведенной проверки составлен Акт проверки и выдано Предписание, на основании которого предписано устранить нарушения в установленный срок. В отношении юридического лица ОАО «ВМУ Гидромонтаж» составлен протокол № 12 от 14.10.2011 (ст.9.5.1. ч.1 КоАП РФ). Вынесено постановление № 12 от 28.10.2011 о назначении административного наказания в виде штрафа на 50 тыс.рублей.

3. В период с 13.10.2011 по 14.10.2011 проведена итоговая проверка в связи с извещением об окончании строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства № ОТН-2-05/441 от 15.09.2011г. По результатам проверки выдан Акт итоговой проверки объекта капитального строительства. Распоряжением руководителя управления утверждёно и выдано ЗОС объекта «Реконструкция ячеек хранилища РАО в спецкорпусе БалАЭС, объём ячеек -5468,1м3 , количество контейнеров – 10440 шт.» - 1 этап – ячейка С331/4 (КНИ).

Проверки при строительстве энергоблока № 4 II очереди Калининской АЭС:
1. В период с 21.03.2011 по 25.03.2011 проведены 2 проверки: проверка выполнения предписаний и проверка соответствия выполняемых работ требованиям нормативных документов в сфере строительства. В ходе проведения проверок выявлено 25 нарушений обязательных требований нормативных и правовых актов, градостроительной деятельности, строительных норм и правил, проектной документации. По результатам проверок оформлено 4 акта и 4 предписания.

2. В период с 30.05.2011 по 03.06.2011 проведены 2 проверки: проверка выполнения предписаний и проверка соответствия выполняемых работ требованиям нормативных документов в сфере строительства. В ходе проведения проверок выявлено 82 нарушения обязательных требований нормативных и правовых актов, градостроительной деятельности, строительных норм и правил, проектной документации, 8 из которых устранено в ходе проверки. По результатам проверок оформлено 4 и 8 предписаний. В отношении должностного лица Удомельского филиала ОАО «НИАЭП» составлен протокол об административном правонарушении от 02.06.2011 № 4 (ст.9.6. ч.1 КоАП); вынесено постановление от 03.06.2011 № 4 о прекращении производства по делу об административном правонарушении в связи с малозначительностью совершённого административного правонарушения. 

3. В период с 26.09.2011 по 30.09.2011 проведены две проверки: проверка выполнения предписаний и проверка соответствия выполняемых работ требованиям нормативных документов в сфере строительства. В ходе проведения проверок выявлено 89 нарушений обязательных требований нормативных и правовых актов, градостроительной деятельности, строительных норм и правил, проектной документации, 22 из которых устранено в ходе проверки. По результатам проверок оформлено 4 акта и 7 предписаний. В отношении юридического лица ОАО «Концерн Росэнергоатом» составлен протокол об административном правонарушении от 30.09.2011 № 11 (ст.9.4 ч.2 КоАП), определение от 03.10.2011 № 11 о назначении времени и места рассмотрения дела об административном правонарушении. Вынесено постановление № 11 от 11.10.2011 о прекращении производства по данному делу об административном нарушении в связи с отсутствием состава правонарушения.

4. В период с 14.11.2011 по 17.11.2011 по поручению заместителя руководителя Ростехнадзора А.В.Ферапонтова от проверка по вопросу обоснованности применения оборудования и материалов при строительстве и оснащении градирен на Калининской АЭС. В ходе проведения проверки составлен акт. Нарушений требований технических регламентов, проектной документации, правил и норм не выявлено.

5. В период с 12.12.2011 по 16.12.2011 проведены две проверки: проверка выполнения предписаний и проверка соответствия выполняемых работ требованиям нормативных документов в сфере строительства. В ходе проведения проверок выявлено 60 нарушений обязательных требований нормативных и правовых актов, градостроительной деятельности, строительных норм и правил, проектной документации (19 из которых устранено в ходе проверки), 4 нарушения санитарно - эпидемиологических требований, 5 нарушений требований охраны окружающей среды, 15 нарушений по пожарной безопасности. По результатам проведенной проверки составлено 4 Акта. Выдано 2 Предписания, на основании которого предписано устранить нарушения в установленный срок.

Проверки при производстве работ по реконструкции здания АБК-2 с переходной галереей (филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом» Балаковская АЭС. «Расширение здания промышленно-производственного персонала КТУ»):
1. В период с 11.04.2011 по13.04.2011 проведена целевая проверка соответствия выполняемых работ требованиям нормативных документов в сфере строительства. В ходе проведения проверки выявлено 9 нарушений обязательных требований нормативных и правовых актов градостроительной деятельности, строительных норм и правил, проектной документации, требований охраны окружающей среды. 4 нарушения были устранены в ходе проверки. По результатам проверки оформлен Акт и выдано 2 предписания.

2. В период с 29.08.2011 по 31.08.2011 была проведена проверка выполнения предписаний и соответствия выполняемых работ требованиям нормативных документов в сфере строительства. В ходе проведения проверки выявлено 11 нарушений обязательных требований нормативных и правовых актов, градостроительной деятельности, строительных норм и правил, проектной документации, из которых 6 нарушений устранены в ходе проверки. По результатам проведенной проверки составлен Акт проверки и выдано Предписание, на основании которого установлен срок устранения нарушений.

3. В период с 28.11.2011 по 30.11.2011 была проведена проверка выполнения предписаний и соответствия выполняемых работ требованиям нормативных документов в сфере строительства. В ходе проведения проверки выявлено 6 нарушений обязательных требований нормативных и правовых актов, градостроительной деятельности, строительных норм и правил, проектной документации, из которых 5 нарушений устранено в ходе проверки. По результатам проведенной проверки составлен Акт проверки и выдано Предписание, на основании которого предписано устранить нарушение в установленный срок.

Проверки ГУЗ «Республиканский клинический онкологический диспансер» («Размещение гамма - терапевтического аппарата Theratron в существующем блоке «В»), Удмуртская Республика. 

1. В период с 19.04.11 по 21.04.11 проведена целевая проверка соответствия выполняемых работ требованиям нормативных документов в сфере строительства. В ходе проведения проверки выявлено 11 нарушений обязательных требований нормативных и правовых актов, градостроительной деятельности, строительных норм и правил, проектной документации. 5 нарушений были устранены в ходе проверки. Составлен акт и предписание. Составлены два протокола о наложении штрафа на должностное лицо:

- на исполнительного директора ООО «Инкорс» - протокол № 3 от 21.04.2011; ст. 9.4 ч.1. Вынесено постановление № 2 от 06.05.2011; штраф 10 тыс. руб; оплачен;

- на директора больницы - протокол № 2 от 21.04.2011, ст.9.5 ч.2; штраф 5 тыс. руб.; оплачен.

2. В период с 21.04.11 по 22.04.11 проведена итоговая проверка в связи с извещением об окончании строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства № 2 от 15.04.2011. Составлен акт и выдано ЗОС. Объект снят с надзора.

Проверка при реконструкции диагностического корпуса и радиологического отделения ГУЗ «Республиканский клинический онкологический диспансер» (г.Чебоксары).
В период с 04.05.2011 по 06.05.2011 проведена итоговая проверка в связи с извещением об окончании строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства № 2 от 05.04.2011. Составлен акт. В отчётном периоде проводилась документарная проверка устранения замечаний и нарушений, указанных в акте итоговой проверки. После устранения замечаний выдано ЗОС. Объект снят с надзора.

Проверка при строительстве хранилища РАО в Саратовском отделении филиала «Приволжский территориальный округ» «ФГУП «РосРАО».
В период с 16.05.2011 по 18.05.2011 проведена итоговая проверка в связи с извещением об окончании строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства № 5 от 28.04.2011. Составлен акт. Распоряжением руководителя управления утверждено «Заключение о соответствии построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации» на строительство хранилища твёрдых радиоактивных отходов наземного типа объёмом 5000 куб.м. 

Проверка при реконструкции ГАУЗ «Республиканский клинический онкологический диспансер Министерства здравоохранения Республики Татарстан» (ГАУЗ «РКОД МЗ РТ» г.Казань). Радиологический корпус.
1. В период с 14.06.2011 по 17.06.2011 проведена целевая проверка соответствия выполняемых работ требованиям нормативных документов в сфере строительства. В ходе проведения проверки выявлено 30 нарушений обязательных требований нормативных и правовых актов в области использования атомной энергии, градостроительной деятельности, строительных норм и правил, проектной документации, требований охраны окружающей среды. Составлен акт и выдано 4 предписания. Одно заявление направлено в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении административного дела.

- Составлено 6 протоколов об административных правонарушениях:

- На юридическое лицо ООО «Камгэсгражданстрой»; ст. 14.1 ч.2 - Решение Арбитражного суда Республики Татарстан от 27.07.2011 –штраф 40тыс. руб. оплачен;

- На юридическое лицо ООО «СК «СоюзСтройСервис»; ст. 14.1 ч.2 – Решение Арбитражного суда Республики Татарстан от 27.07.2011 –штраф 40тыс. руб. оплачен.

- На юридическое лицо ОАО «Камгэсэнергострой»; ст. 9.4 ч.1;- штраф 30 тыс. руб. оплачен;

- На юридическое лицо ООО «Камстройтехсервис»; ст. 14.1 ч.2 - Решение Арбитражного суда Республики Татарстан от 27.07.2011 – штраф 40тыс. руб. оплачен;

- На юридическое лицо ГАУЗ «РКОД МЗ РТ»; ст. 9.5 ч.2. Вынесено постановление от 05.07.2011 № 9 о прекращении производства по делу;

- На юридическое лицо ГАУЗ «РКОД МЗ РТ»; ст. 9.5 ч.5 - штраф 10 тыс. руб. оплачен.

2. В период с 23.11.2011 по 25.11.2011 проведена целевая проверка соответствия выполняемых работ требованиям нормативных документов в сфере строительства. В ходе проведения проверки выявлено 6 нарушений обязательных требований нормативных и правовых актов в области использования атомной энергии, градостроительной деятельности, строительных норм и правил, проектной документации. Составлен акт и выдано 1 предписание.

Проверка при реконструкции ГАУЗ «Республиканский клинический онкологический диспансер Министерства здравоохранения Республики Татарстан» (ГАУЗ «РКОД МЗ РТ» г.Казань). Реконструкция отделения радионуклидной терапии.
В период с 23.11.2011 по 25.11.2011 проведена целевая проверка соответствия выполняемых работ требованиям нормативных документов в сфере строительства. В ходе проведения проверки выявлено, что назначение объекта перепрофилировано и не предполагается использование радиационных источников. В связи с этим данный объект не относится к объекту использования атомной энергии. Организация своим письмом отзывает направленное ранее в адрес управления извещение о начале реконструкции объекта, т.к. объект не подлежит государственному строительному надзору.

Проверка при строительстве второй очереди хранилища радиоактивных отходов ОАО «Соликамский магниевый завод».
В период с 18.10.2011 по 20.10.2011 была проведена проверка соответствия выполняемых работ требованиям нормативных документов в сфере строительства. В ходе проведения проверки выявлено 20 нарушений обязательных требований нормативных и правовых актов в области градостроительной деятельности, строительных норм и правил, проектной документации. Составлен Акт и выдано 2 предписания. Составлено 2 протокола об административных правонарушениях:

- На юридическое лицо ОАО «Соликамский магниевый завод» (ст.9.5.1., ч.1 КоАП). Арбитражным судом Пермского края вынесено решение от 08.12.2011 года об отказе привлечения к административной ответственности;

- На юридическое лицо ООО «СМУ № 1» (ст.9.5.1., ч.1 КоАП). Арбитражный суд Пермского края вынес решение о применении административной санкции в виде штрафа в размере 40 тыс. рублей. Штраф оплачен.

Проверка при модернизации ОРУ-220/500кВ. филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Балаковская атомная станция». 

В период с 05.12.2011 по 07.12.2011 была проведена проверка соответствия выполняемых работ требованиям нормативных документов в сфере строительства. В ходе проведения проверки выявлено 20 нарушений обязательных требований нормативных и правовых актов в области градостроительной деятельности, строительных норм и правил, проектной документации. Составлен Акт и выдано 2 предписания. Составлен один протокол об административных правонарушениях:

- На должностное лицо – заместителя главного инженера по строительным работам ЗАО «ИНЭСС» (ст.9.4., ч.1 КоАП), наложен административный штраф в размере 5 тыс.руб. Штраф оплачен.

В отчетном периоде внеплановые инспекции не проводились.

Санкции, примененные к нарушителям требований НД по безопасности в области использования атомной энергии - были применены три административные санкции по ст. 14.1. ч.2 КоАП в виде штрафов на сумму 120 тысяч рублей. 

За 12 месяцев 2011 г.были применены 15 санкций в виде наложения штрафа (в 2010 году – 8 санкций в виде наложения штрафа). Санкции в виде приостановок работ, отзыва лицензий, запрещения производств не применялись.

Санкции в отношении юридических и должностных лиц применены с целью устранения выявленных нарушений при производстве работ и не допущения впредь подобных нарушений, а также усиления контроля за качеством строительства. 

Фактов не выполнения в установленные сроки предписаний нет. Информация по нарушениям, сроки, устранения которых вошли в отчётный период, своевременно поступала в управление, были получены извещения об их устранении. Перенос сроков выполнения предписаний оформлялся в установленном порядке.

Административные санкции в виде временного запрета деятельности не применялись.

Передачи дел в следственные органы не было.

