2012год

Сведения о деятельности отдела государственного строительного надзора за 12 месяцев 2012 года.

Количество организаций, находящихся под надзором в Отделе –96, имеющих 105 лицензий, из них имеющих лицензии, выданные Центральным аппаратом - 3 . Принято под надзор 6 лицензий ЦА на размещение ядерных установок: энергоблоков № 1 и № 2 Тверской АЭС (№№ ГН-01-101-2498, ГН 01-101-2499 от 21.03.2011); энергоблоков № 1 и № 2 Нижегородской АЭС (№№ ГН-01-101-2979, ГН 01-101-2480 от 21.01.2011); энергоблоков № 1 и № 2 Центральной АЭС (№№ ГН-01-101-2404, ГН 01-101-2405 от 30.07.2011).

Общее количество объектов, состоящих в 2012 году под надзором при осуществлении государственного строительного надзора – 13:

1. Сооружение энергоблока №4, филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом» Калининская АЭС;

2. Реконструкция хранилища РАО в спецкорпусе, филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом» Балаковская АЭС;

3. Модернизация ОРУ-220/500кВ, Филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Балаковская атомная станция»;

4. Расширение здания промышленно-производственного персонала КТУ (реконструкция здания АБК-2), филиал ОАО «Концерн Роэнергоатом» Балаковская АЭС;

5. Реконструкция радиологического корпуса ГАУЗ «Республиканский клинический онкологический диспансер Министерства здравоохранения Республики Татарстан» (ГАУЗ «РКОД МЗ РТ» г.Казань);

6. Строительство второй очереди хранилища РАО ОАО «Соликамский магниевый завод» (Пермский край);

7. Реконструкция и продление до 2020г. безопасной эксплуатации опытно-промышленного полигона подземного захоронения жидких радиоактивных отходов ОАО «ГНЦ НИИАР»;

8. Реконструкция и обеспечение безопасности хранилищ твёрдых радиоактивных отходов ОАО «ГНЦ НИИАР»;

9. Расширение радиохимического участка зд.120 для производства радионуклида молибден-99 на площадке ОАО «ГНЦ НИИАР»;

10. Техническое перевооружение топливного комплекса для производства тепловыделяющих сборок на площадке ОАО «ГНЦ НИИАР»;

11. Сооружение Федерального высокотехнологичного центра медицинской радиологии ФГБУЗ КБ № 172 ФМБА России;

12. Сооружение радиотерапевтического корпуса с каньонами ГУ Республики Марий Эл «Республиканский онкологический диспансер»;

13. Реконструкция и реабилитация промышленно-ливнёвой канализации промплощадки №1 ФГУП "ГНЦ РФ НИИАР".

В отчетном периоде согласно «Административному регламенту исполнения Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору государственной функции по лицензированию деятельности в области использования атомной энергии» отделом государственного строительного надзора было:

- рассмотрено 20 комплектов документов на получение лицензий, обосновывающих безопасность заявленной деятельности при сооружении и эксплуатации объектов использования атомной энергии от 12 организаций, выполняющих работы и оказывающих услуги эксплуатирующим организациям;

- рассмотрено 3 заявления на внесение изменений в УДЛ;

- подготовлены и отправлены в экспертные организации 16 технических заданий на проведение экспертиз документов, обосновывающих безопасность заявленных видов деятельности;

- проведено 15 выездных проверок достоверности сведений, содержащихся в заявочных документах, по результатам которых составлены акты;

- подготовлено и утверждено 21 решение о выдаче лицензий, 4 решения о внесении изменений, 23 решений о приостановке действия лицензии, 11 решений о возобновлении действия лицензий, которые были переданы в координирующее подразделение управления;

- получено 22 копии лицензий и условий их действия для организации сопровождения;

- аннулировано действие 8 лицензий;

- подготовлено 1 решение об отказе в выдаче лицензии (ООО «Нижегородэнергоремонт»).

На основании приказов Ростехнадзора разработано 24 комплексных программ промежуточных проверок при осуществлении государственного строительного надзора.

Количество выданных заключений о соответствии построенных, реконструированных, отремонтированных объектов капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации в отчётном периоде.

В отчётном периоде выдано четыре заключения о соответствии объекта капитального строительства:

1. ОАО «Соликамский магниевый завод». Сооружение хранилища радиоактивных отходов (вторая очередь первый пусковой комплекс).

2. Филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом» Калининская АЭС. Строительство энергоблока № 4 II очереди Калининской АЭС.

3. ГАУЗ «РКОД МЗ РТ» г.Казань. Реконструкция радиологического корпуса ГАУЗ «Республиканский клинический онкологический диспансер Министерства здравоохранения Республики Татарстан». Первый пусковой комплекс реконструируемого объекта - блоки А, Б, Г, Д и реконструкция 9 этажа с кровлей лечебного корпуса.

4. Филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом» Балаковская АЭС. Модернизации ОРУ-220/500кВ . Здание БВС-2.

2.4. Количественные показатели выявленных аварийных ситуаций при строительстве.

За отчетный период нарушений и аварийных ситуаций на строящихся объектах использования атомной энергии зафиксировано не было.

В отчетном периоде продолжались следующие работы:

1. Реконструкция ячеек хранилища РАО в спецкорпусе, геометрический объем ячеек-5468,1м3, филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом» Балаковская АЭС.

2. Расширение здания промышленно-производственного персонала КТУ (реконструкция здания АБК-2), филиал ОАО «Концерн Роэнергоатом» Балаковская АЭС;

3. Модернизация ОРУ-220/500кВ, филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Балаковская АЭС»;

4. Сооружение хранилища радиоактивных отходов (вторая очередь первый пусковой комплекс) ОАО «Соликамский магниевый завод»;

5. Реконструкция и продление до 2020г. безопасной эксплуатации опытно-промышленного полигона подземного захоронения жидких радиоактивных отходов ОАО «ГНЦ НИИАР»;

6. Реконструкция и обеспечение безопасности хранилищ твёрдых радиоактивных отходов ОАО «ГНЦ НИИАР»;

7. Расширение радиохимического участка зд.120 для производства радионуклида молибден-99 на площадке ОАО «ГНЦ НИИАР»;

8. Сооружение Федерального высокотехнологичного центра медицинской радиологии ФГБУЗ КБ № 172 ФМБА России;

9. Сооружение радиотерапевтического корпуса с каньонами ГУ Республики Марий Эл «Республиканский онкологический диспансер»;

10. Реконструкция и реабилитация промышленно-ливнёвой канализации промплощадки №1 ФГУП "ГНЦ РФ НИИАР".

Объект капитального строительства –«Техническое перевооружение топливного комплекса для производства тепловыделяющих сборок на площадке ОАО «ГНЦ НИИАР»- выведен из-под надзора 01.10.2012 года на основании заявления ОАО «ГНЦ НИИАР» в связи с отсутствием финансирования.

Инспекционная деятельность.

Проверки при строительстве энергоблока № 4 II очереди Калининской АЭС:

1. В период с 30.01.2012 по 03.02.2012 проведена проверка выполнения ранее выданных предписаний.

В ходе проведения проверок нарушений не выявлено. По результатам проведенных проверок составлено 2 (выданы застройщику и генеральному подрядчику).

2. В период с 16.04.2012 по 20.04.2012 проведена проверка выполнения предписаний и проверка соответствия выполняемых работ требованиям нормативных документов в сфере строительства.

В ходе проведения проверок выявлено 10 нарушений обязательных требований нормативных и правовых актов в области использования атомной энергии, 1 нарушение строительных норм и правил, проектной документации, 6 нарушений требований охраны окружающей среды, 2 нарушений требований пожарного надзора. По результатам проведенных проверок составлен Акт № выдано 2 предписания.

3. В период с 20.08.2012 по 24.08.2012 проведена итоговая проверка на основании извещения об окончании строительства 4 энергоблока.

В ходе проведения проверки выявлено 17 замечаний и нарушений правил в области использования атомной энергии и проектной документации, 1 нарушение санитарно-эпидемиологических требований. По результатам проведенных проверок составлен Акт выдано 1 предписание на устранение замечаний и нарушений.

4. В период с 06.09.2012 по 12.09.2012 проведена документарная проверка устранения замечаний и нарушений, обнаруженных при итоговой проверке. Составлен Акт. По двум не устраненным нарушениям выданы два предписания на внесение результатов испытаний систем в окончательную редакцию ООБ и на запрет эксплуатации дополнительного сооружения СБК, разработанного по отдельному проекту, не прошедшему государственную экспертизу. Распоряжением руководителя управления утверждено Заключение о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации.

Проверки при модернизации ОРУ-220/500кВ (1,2,3 этапы) на Балаковской АЭС

1. В период с 14.05.2012 по 17.05.2012 проведена проверка выполнения предписаний и проверка соответствия выполняемых работ требованиям нормативных документов в сфере строительства.

В ходе проведения проверки выявлено 11 нарушений обязательных требований нормативных и правовых актов и градостроительной деятельности, строительных норм и правил, проектной документации. По результатам проведенных проверок составлен Акт и выдано одно предписание.

2. В период с 24.09.2012 по 28.09.2012 проведена проверка выполнения предписаний и проверка соответствия выполняемых работ требованиям технических регламентов, проектной документации и других нормативных и правовых актов.

В ходе проведения проверки выявлено 7 нарушений обязательных требований технических регламентов, проектной документации и других нормативных актов, 1 нарушение требований охраны окружающей среды, 5 нарушений по пожарной безопасности. 6 нарушений были устранены в ходе проверки. По результатам проведенной проверки составлен и выдано 2 предписания.

Составлено 2 протокола об административных нарушениях:

1). В отношении должностного лица ЗАО «ИНЭСС»(ст.9.4 ч.1 КоАП РФ). Вынесено постановление зам.руководителя Волжского МТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора о наложении административного штрафа в размере 30 тыс.руб. Штраф оплачен.

2). В отношении должностного лица ЗАО «Стройэкс» (ст.9.4 ч.1 КоАП РФ). Вынесено постановление зам.руководителя Волжского МТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора о наложении административного штрафа в размере 20 тыс.руб. Штраф оплачен.

3. В период с 10.12.2012 по 14.12.2012 проведена итоговая проверка. По результатам проверки составлен акт. Распоряжением и.о. руководителя ВМТУ по надзору за ЯРБ утверждено Заключение о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации.

Проверка при «Реконструкции и продлении до 2020г. безопасной эксплуатации опытно-промышленного полигона подземного захоронения жидких радиоактивных отходов ОАО «ГНЦ НИИАР»

1. В период с 13.02.2012 по 16.02.2012 была проведена проверка соответствия выполняемых работ требованиям нормативных документов в сфере строительства при производстве работ по реконструкции объекта капитального строительства.

В ходе проведения проверки выявлено 8 нарушений обязательных требований нормативных и правовых актов в градостроительной деятельности, строительных норм и правил, проектной документации. По результатам проверки оформлен Акт и выдано одно предписание застройщику.

В отношении юридического лица ОАО «ГНЦ НИИАР» применены две штрафные санкции:

1). Составлен протокол (ст.9.5 ч.2 КоАП РФ) – нарушение сроков направления в уполномоченные на осуществление государственного строительного надзора извещения о начале реконструкции объекта капитального строительства. Заместитетелем руководителя Волжского МТУ по надзору за ЯРБ вынесено постановление о наложении административного штрафа в размере 100 тыс.руб. Штраф оплачен.

2). Составлен протокол (ст.9.4 ч.1 КоАП РФ) - нарушение требований проектной документации, технических регламентов, обязательных требований стандартов, строительных норм и правил, др.нормативных документов в области строительства при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, включая применение строительных материалов (изделий). Заместитетелем руководителя Волжского МТУ по надзору за ЯРБ вынесено постановление о наложении административного штрафа в размере 100 тыс.руб. Штраф оплачен.

Проверка при «Реконструкции и обеспечении безопасности хранилищ твёрдых радиоактивных отходов ОАО «ГНЦ РФ НИИАР»

В период с 13.02.2012 по 16.02.2012 была проведена проверка соответствия выполняемых работ требованиям нормативных документов в сфере строительства при производстве работ по реконструкции и обеспечению безопасности хранилищ твёрдых радиоактивных отходов ОАО «ГНЦ РФ НИИАР».

В ходе проведения проверки выявлено 3 нарушения обязательных требований нормативных и правовых актов в области использования атомной энергии, строительных норм и правил, 1 нарушение в градостроительной деятельности.

По результатам проверки оформлен Акт и 1 предписание застройщику.

Проверки при «Расширении радиохимического участка зд.120 для производства радионуклида молибден-99 на площадке ОАО «ГНЦ НИИАР»:

1. В период с 13.02.2012 по 16.02.2012 была проведена проверка соответствия выполняемых работ требованиям нормативных документов в сфере строительства при производстве работ по расширению радиохимического участка зд.120 для производства радионуклида молибден-99 на площадке ОАО «ГНЦ НИИАР».

В ходе проведения проверки выявлено 21 нарушение обязательных требований нормативных и правовых актов в градостроительной деятельности, строительных норм и правил, проектной документации. Одно нарушение устранено в ходе проверки.

По результатам проверки оформлены Акт и два предписания застройщику и генподрядчику соответственно.

Были применены три штрафные санкции:

1). В отношении юридического лица ОАО «ГНЦ НИИАР» - составлен протокол (ст.9.5 ч.2 КоАП РФ) - нарушение сроков направления в уполномоченные на осуществление государственного строительного надзора извещения о начале реконструкции объекта капитального строительства. Вынесено постановление зам.руководителя Волжского МТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора о наложении административного штрафа в размере 100 тыс.руб. Штраф оплачен.

2). В отношении юридического лица ООО «Стройкомплекс» - составлен протокол (ст.9.4 ч.1 КоАП РФ) - нарушение требований проектной документации, технических регламентов, обязательных требований стандартов, строительных норм и правил, др.нормативных документов в области строительства при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, включая применение строительных материалов (изделий). Вынесено постановление зам.руководителя Волжского МТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора о наложении административного штрафа в размере 100 тыс.руб. Штраф не оплачен.

3). В отношении юридического лица ООО «Стройкомплекс» - составлен протокол (ст.20.25 ч.1 КоАП РФ) – не уплата в срок административного штрафа, назначенного в качестве административного правонарушения постановлением. Заявление было направлено на рассмотрение председателю Димитровградского городского суда Ульяновской области. Вынесено постановление мирового судьи г.Димитровграда Ульяновской области о назначении административного наказания в виде штрафа в размере 200 тыс.рублей. Информация об оплате штрафа отсутствует.

2. В период с 21.05.2012 по 23.05.2012 была проведена проверка при производстве работ по расширению радиохимического участка зд.120 для производства ОАО «ГНЦ НИИАР» с целью контроля выполнения предписаний и соблюдения соответствия выполняемых работ требованиям нормативных документов в сфере строительства.

В ходе проведения проверки выявлено 5 нарушений обязательных требований строительных норм и правил и проектной документации, 6 нарушений требований пожарного надзора. По результатам проведенной проверки составлен Акт и выдано предписание.

В отношении юридического лица ОАО «ГНЦ НИИАР» составлен протокол (ст.9.4 ч.1 КоАП РФ). После рассмотрения протокола заместетелм руководителя управления вынесено постановление о наказании в виде предупреждения.

3. В период с 05.12.2012 по 07.12.2012 была проведена итоговая проверка. Составлен Акт. Ведутся работы по устранению замечаний.

Проверка при «Техническом перевооружение топливного комплекса для производства тепловыделяющих сборок на площадке ОАО «ГНЦ НИИАР»

1. В период с 13.02.2012 по 16.02.2012 была проведена проверка соответствия выполняемых работ требованиям нормативных документов в сфере строительства при производстве работ по техническому перевооружению топливного комплекса для производства тепловыделяющих сборок на площадке ОАО «ГНЦ НИИАР».

В ходе проведения проверки выявлено 2 нарушения обязательных требований законодательства в ОИАЭ.

По результатам проверки оформлены Акт и одно предписание застройщику.

2. Распоряжением руководителя управления объект выведен из-под надзора - основание: заявление ОАО «ГНЦ НИИАР» от 20.09.2012 № 77-04/580дсп.

Проверка при «Реконструкции и реабилитации промышленно-ливнёвой канализации промплощадки №1 ФГУП "ГНЦ РФ НИИАР"

В отчётном периоде было получено извещение о начале строительства объекта капитального строительства , разрешение на строительство, выданное Государственной корпорацией «Росатом».

В ЦА Ростехнадзора был направлен проект приказа о создании комплексной рабочей группы для осуществления государственного строительного надзора на данном объекте.

В отчетном периоде с 20.09.2012 по 21.09.2012 проведена проверка на соответствие требованиям законодательства в градостроительной деятельности и в области использования атомной энергии.

По результатам проведенной проверки составлен Акт, установлено, что на объекте на данный момент строительные работы не ведутся.

Проверки при реконструкции ячеек хранилища РАО в спецкорпусе. геометрический объем ячеек-5468,1м3» филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» Балаковская АЭС:

1. В отчётном периоде 09.02.2012 года Арбитражным судом Саратовской области вынесено постановление о прекращении дела об административном правонарушении в отношении юридического лица ОАО «ВМУ Гидромонтаж» отменено постановление № 12 от 28.10.2011 о назначении штрафа в размере 50 тыс.рублей.

2. В период с 11.03.2012 по 15.03.2012 была проведена проверка выполнения предписаний и соответствия выполняемых работ требованиям нормативных документов в сфере строительства.

В ходе проведения проверки выявлено 36 нарушений обязательных требований нормативных и правовых актов в градостроительной деятельности, строительных норм и правил, проектной документации. 23 нарушения были устранены в ходе проверки.

По результатам проверки оформлены Акт и выдано предписание лицу, осуществляющему строительство – ОАО «Гидромонтаж».

Проверки при реконструкции радиологического корпуса ГАУЗ «Республиканский клинический онкологический диспансер» (Республика Татарстан)

1. В период с 21.03.2012 по 23.03.2012 проведена проверка выполнения предписаний и проверка соответствия выполняемых работ требованиям нормативных документов в сфере строительства.

В ходе проведения проверки выявлено 27 нарушений обязательных требований нормативных и правовых актов, градостроительной деятельности, строительных норм и правил, проектной документации (3 из которых устранено в ходе проверки), 5 нарушений санитарно - эпидемиологических требований, 5 нарушений требований охраны окружающей среды, 2 нарушения по пожарной безопасности.

По результатам проверки оформлены Акт и выдано 3 предписания подрядчику, застройщику и техническому заказчику соответственно.

2. В отчетном периоде получено извещение об окончании строительства объекта от 07.11.2012 года. В период с 26.11.2012 по 28.11.2012 была проведена итоговая проверка. Составлен Акт. Распоряжением и.о.руководителя управления утверждено Заключение о соответствии 1 пускового комплекса (блоки А, Б, Г, Д и реконструкция 9 этажа с кровлей лечебного корпуса) реконструируемого объекта требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации.

Проверки при сооружении Федерального высокотехнологичного центра медицинской радиологии ФГБУЗ КБ № 172 ФМБА России (г.Димитровград)

1. По указанию прокуратуры Ульяновской области с 10.04.2012 по 12.04.2012 проведена внеплановая проверка соблюдения законодательства о градостроительной деятельности строительстве радиационно-опасных объектов Федерального высокотехнологичного центра медицинской радиологии ФМБА России.

В ходе проведения проверки выявлено 12 нарушений обязательных требований нормативных и правовых актов и градостроительной деятельности, строительных норм и правил, проектной документации.

По результатам проверки оформлены Акт и два предписания – застройщику и лицу, осуществляющему строительство.

Составлены протоколы об административных нарушениях в отношении застройщика ФГБУЗ КБ № 172 ФМБА России от 11.04.2012:

1). (ст.19.20 ч.1 КоАП РФ). Протокол направлен на рассмотрение в Арбитражный суд Ульяновской области. Постановлением суда от 04.06.2012 администартивное наказание в виде предупреждения;

2). (ст. 9.5 ч.2 КоАП РФ). Вынесено постановление заместителя руководителя Волжского МТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора о прекращении производства по делу об админпистративном правонарушении в связи с малозначительностью совершённого административного правонарушения;

3). (ст. 9.5 ч.1 КоАП РФ). Вынесено постановление заместителя руководителя Волжского МТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора о прекращении производства по делу об админпистративном правонарушении в связи с отсутствием события административного правонарушения;

4). (ст.9.4 ч.1 КоАП РФ). Вынесено постановление заместителя руководителя Волжского МТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора о назначении админпистративного наказания в виде предупреждения

и в отношении подрядчика ООО «Монолит Ко»:

5). (ст.9.5.1 ч.1 КоАП РФ). Вынесено постановление заместителя руководителя Волжского МТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора о назначении админпистративного наказания в виде административного штрафа в размере 40 тыс. руб. Штраф оплачен.

2. В период с 17.09.2012 по 21.09.2012 была проведена проверка выполнения предписаний и проверка соответствия выполняемых работ требованиям законодательства в градостроительной деятельности и в области использования атомной энергии.

В ходе проведения проверки выявлено 36 нарушений требований проектной документации, 1 нарушение требований законодательства в области использования атомной энергии. По результатам проведенной проверки составлен Акт и выдано 1 предписание.

Составлено 7 протоколов об административных нарушениях:

1). (ст.9.5.1 ч.1 КоАП РФ) – в отношении юридического лица ООО «Монолит Ко». Вынесено постановление заместителя руководителя Волжского МТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора о назначении административного наказания в виде административного штрафа в размере 50 тыс. руб. Штраф оплачен.

2). (ст.9.5.1 ч.1 КоАП РФ) – в отношении юридического лица ООО «Асфальтобетонный завод». Вынесено постановление заместителя руководителя Волжского МТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора о назначении административного наказания в виде административного штрафа в размере 40 тыс. руб. Штраф оплачен.

3) (ст.14.1 ч.2 КоАП РФ) – в отношении юридического лица ООО «Асфальтобетонный завод». Протокол направлен на рассмотрение в Арбитражный суд Ульяновской области. Вынесено постановление суда о прекращении производства по делу об админпистративном правонарушении в связи с его отсутствием.

4). (ст.19.5 ч.6 КоАП РФ) – в отношении юридического лица ФГУП «Федеральный центр по проектированию и развитию ядерной медицины» ФМБА России. Протокол направлен на рассмотрение в Арбитражный суд Ульяновской области. Постановлением суда вынесено администартивное наказание в виде трафа на сумму 50 тыс.рублей. Штраф оплачен.

5). (ст.9.4 ч.1 КоАП РФ) – в отношении юридического лица ФГУП «Федеральный центр по проектированию и развитию ядерной медицины» ФМБА России. Вынесено постановление заместителя руководителя Волжского МТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора о назначении административного наказания в виде административного штрафа в размере 100 тыс. руб. Штраф оплачен.

6). (ст.9.4 ч.1 КоАП РФ) – в отношении юридического лица ООО «Монолит Ко». Вынесено постановление заместителя руководителя Волжского МТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора о назначении административного наказания в виде административного штрафа в размере 100 тыс. руб. Штраф оплачен.

7). (ст.9.4 ч.1 КоАП РФ) – в отношении юридического лица ООО «Асфальтобетонный завод». Вынесено постановление заместителя руководителя Волжского МТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора от 26.09.2012 № ВУ-ПС-073 о назначении административного наказания в виде предупреждения.

3. В период с 03.12.2012 по 07.12.2012 была проведена проверка выполнения предписаний и проверка соответствия выполняемых работ требованиям законодательства в градостроительной деятельности и в области использования атомной энергии.

В ходе проведения проверки выявлено 8 нарушений требований строительных норм и правил, проектной документации. По результатам проведенной проверки составлен Акт и выдано 2 предписания.

Проверки при сооружении хранилища радиоактивных отходов (вторая очередь первый пусковой комплекс) ОАО «Соликамский магниевый завод»

1. В период с 21.05.2012 по 23.05.2012 была проведена документарная проверка выполнения предписаний и проверка соответствия выполняемых работ требованиям нормативных документов в сфере строительства.

В ходе проведения проверки выявлено 9 нарушений обязательных требований нормативных и правовых актов и градостроительной деятельности, строительных норм и правил, проектной документации. По результатам проведенной проверки составлен Акт и выдано 2 предписания.

2. В отчетном периоде получено Извещение об окончании строительства объекта от 13.07.2012 года. В период с 08.08.2012 по 10.08.2012 была проведена итоговая проверка соответствия выполняемых работ требованиям законодательства в градостроительной деятельности и в области использования атомной энергии, оформлен Акт. Выдано заключение о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации на первый пусковой комплекс, 1 первый этап - емкость № 15.

Проверки при сооружении радиотерапевтического корпуса с каньонами ГУ Республики Марий Эл «Республиканский онкологический диспансер»

1. В период с 28.05.2012 по 30.05.2012 была проведена проверка соответствия выполняемых работ требованиям нормативных документов в сфере строительства.

В ходе проведения проверки выявлено 17 нарушений обязательных требований нормативных и правовых актов и градостроительной деятельности, строительных норм и правил, проектной документации и 1 нарушение законодательства в области использования атомной энергии По результатам проведенной проверки составлен Акт и выдано 2 предписания.

Составлено 4 протокола об административных нарушениях:

1). В отношении юридического лица ГУП РМЭ «Управление капитального строительства Правтильства Республики Марий Эл» - составлен протокол (ст. 9.5.1 ч.1 КоАП РФ). Вынесено постановление заместителя руководителя Волжского МТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора о назначении админпистративного наказания в виде штрафа в размере 40 000 рублей. Штраф оплачен.

2). В отношении юридического лица Министерства здравоохранения Республики Марий Эл – составлен протокол (ст. 9.5 ч.2 КоАП РФ). Вынесено постановление заместителя руководителя Волжского МТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора о назначении админпистративного наказания в виде штрафа в размере 100 000 рублей;

3). В отношении юридического лица Министерства здравоохранения Республики Марий Эл – составлен протокол (ст.19.20 ч.1 КоАП РФ). Протокол направлен на рассмотрение мировому судье г. Йошкар-Олы. Судебными инстанциями Республики Марий Эл (мировой суд и Верховный суд) прекращено дело в отношении юридического лица Министерства здравоохранения Республики Марий Эл.

4). В отношении должностного лица ООО «Стройдом» – составлен протокол (ст.9.4 ч.1 КоАП РФ). Вынесено постановление заместителя руководителя Волжского МТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора о назначении админпистративного наказания в виде предупреждения.

2. В период с 29.11.2012 по 30.11.2012 была проведена проверка выполнения предписаний и проверка соответствия выполняемых работ требованиям законодательства в градостроительной деятельности и в области использования атомной энергии.

В ходе проведения проверки выявлено 4 нарушения требований нормативных и правовых актов градостроительной деятельности, строительных норм и правил, 2 нарушения правил противопожарного режима. 5 нарушений были устранены в ходе проверки По результатам проведенной проверки составлен Акт и выдано 1 предписание .

В отчётном периоде было применено 15 санкций в виде наложения штрафа (в 2011 году – 15 санкций), 5 санкций в виде предупреждения (в 2011 году – 0). Санкции в виде приостановок работ, отзыва лицензий, запрещения производств не применялись.

Санкции в отношении юридических лиц применены с целью устранения выявленных нарушений при производстве работ и не допущения впредь подобных нарушений, а также усиления контроля за качеством строительства.

Фактов не выполнения в установленные сроки предписаний нет. Информация по нарушениям, сроки устранения которых вошли в отчётный период, своевременно поступала в управление, были получены извещения об их устранении. Перенос сроков выполнения предписаний оформлялся в установленном порядке.

Административные санкции в виде временного запрета деятельности не применялись.

Дела в следственные органы не передавались.