2014 год

Сведения о деятельности отдела государственного строительного надзора за 12 месяцев 2014 года.

Характеристика состояния безопасности на объектах, использования атомной энергии

Под государственным строительным надзором находится 9 объектов использования атомной энергии, находящихся в стадии строительства или реконструкции.

В отчетном периоде ОГСН:

- проведено 35 проверок, из них:

19 проверок, проведенных в рамках государственного строительного надзора на объектах капитального строительства;

16 проверок заявителей по достоверности сведений, содержащихся в обосновывающих обеспечение ядерной и радиационной безопасности документах;

- выдано семь заключений о соответствии (ЗОС) построенных (реконструированных) объектов капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации на следующие объекты:

1). «Центр позитронно-эмиссионной и компьютерной томографии с радиохирургией, расположенный в г.Уфа».

2). «Реконструкция объектов ГАУЗ РКОД МЗ РТ, ул. Сибирский тракт, 29 в г.Казани. Здание отделения радионуклидной терапии, пристроенное к блоку «Г» радиологического корпуса», I этап – здание отделения радионуклидной терапии.

3). «Реконструкция и продление до 2020г. безопасной эксплуатации опытно-промышленного полигона подземного захоронения жидких радиоактивных отходов ОАО «ГНЦ НИИАР».

4). «Расширение радиохимического участка зд.120 для производства радионуклида молибден-99 на площадке ОАО «ГНЦ НИИАР».

5). «Реконструкция ячеек хранилища РАО в спецкорпусе, геометрический объем ячеек-5468,1м3, количество контейнеров-10440 шт.» II этап – ячейки С331/3, С331/5, С334/1, С334/2, С335, С340, С341, С461/2». Балаковская АЭС.

6). «Радиотерапевтический корпус с каньонами ГУ Республики Марий Эл «Республиканский онкологический диспансер».

7). «Реконструкция (расширение) ОРУ-220/500кВ, Филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» Балаковская АЭС, II этап.

За 12 месяцев 2014 года в рамках государственного строительного надзора были проведены следующие проверки на объектах капитального строительства:

1.1. Проверка объекта капитального строительства: Реконструкция (расширение) ОРУ-220/500кВ. II этап. Филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом» Балаковская АЭС.

1.1.1. С 11.03.2014 по 14.03.2014 проведена итоговая проверка соответствия выполняемых работ и применяемых строительных материалов в процессе реконструкции объекта капитального строительства, а также результатов таких работ требованиям технических регламентов, иных нормативных актов и проектной документации.

В ходе проведения проверки выявлено 18 замечаний по оформлению исполнительной документации, 17 замечаний были устранены в ходе проверки. По результатам проведенной проверки составлен Акт .

Распоряжением и.о.руководителя Волжского МТУ по надзору за ЯРБ от 07.04.2014 № 199 утверждено Заключение о соответствии реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации при реконструкции объекта капитального строительства «Реконструкция (расширение) ОРУ-220/500кВ. II этап».

1.2. Проверка объекта капитального строительства: Реконструкция ячеек хранилища РАО в спецкорпусе, геометрический объем ячеек-5468,1м3. Филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом» Балаковская АЭС.

1.2.1. В период с 15.04.2014 по 18.04.2014 проведена итоговая проверка соответствия выполняемых работ и применяемых строительных материалов в процессе реконструкции объекта капитального строительства, а также результатов таких работ требованиям технических регламентов, иных нормативных актов и проектной документации.

По результатам проведенной проверки составлен Акт .

Распоряжением и.о.руководителя Волжского МТУ по надзору за ЯРБ от 05.05.2014 № 242 утверждено Заключение о соответствии реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации при реконструкции объекта капитального строительства «Реконструкция ячеек хранилища РАО в спецкорпусе, геометрический объем ячеек-5468,1м3, количество контейнеров-10440 шт.» II этап – ячейки С331/3, С331/5, С334/1, С334/2, С335, С340, С341, С461/2».

1.3. Наименование объекта капитального строительства: Реконструкция и продление до 2020г. безопасной эксплуатации опытно-промышленного полигона подземного захоронения жидких радиоактивных отходов. ОАО «ГНЦ «НИИАР», г.Димитровград

1.3.1. В период с 20.03.2014 по 21.03.2014 проведена итоговая проверка. По результатам проверки составлен Акт. Замечаний не выявлено. Распоряжением и.о.руководителя Волжского МТУ по надзору за ЯРБ от 26.03.2014 № 170 утверждено Заключение о соответствии реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации при реконструкции объекта капитального строительства «Реконструкция и продление до 2020г. безопасной эксплуатации опытно-промышленного полигона подземного захоронения жидких радиоактивных отходов ОАО «ГНЦ НИИАР». Объект снят с надзора.

1.4. Наименование объекта капитального строительства: Реконструкция и обеспечение безопасности хранилищ твёрдых радиоактивных отходов ФГУП «ГНЦ НИИАР», г.Димитровград

1.4.1. С 17.03.2014 по 19.03.2014 проведена проверка на соответствие требованиям законодательства в градостроительной деятельности и в области использования атомной энергии.

В ходе проведения проверки выявлено 5 нарушений нормативной и проектной документации. По результатам проведенной проверки составлен Акт, выдано 1 предписание на устранение нарушений.

1.4.2. С 14.07.2014 по 16.07.2014 проведена проверка на соответствие требованиям законодательства в градостроительной деятельности и в области использования атомной энергии.

В ходе проведения проверки выявлено 7 нарушений нормативной и проектной документации. По результатам проведенной проверки составлен Акт , выдано 1 предписание на устранение нарушений.

1.5. Наименование объекта капитального строительства: Расширение радиохимического участка зд.120 для производства радионуклида молибден-99 на площадке ОАО «ГНЦ НИИАР», г.Димитровград

1.5.1. С 18.03.2014 по 19.03.2014 проведена проверка устранения замечаний, выявленных при проведении итоговой проверки от 07.12.2012, номер акта 08-24А/2012-ГСН.

По результатам проведенной проверки составлен Акт. Замечаний не выявлено. Распоряжением и.о.руководителя Волжского МТУ по надзору за ЯРБ от 26.03.2014 № 171 утверждено Заключение о соответствии реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации при реконструкции объекта капитального строительства «Расширение радиохимического участка зд.120 для производства радионуклида молибден-99 на площадке ОАО «ГНЦ НИИАР». Объект снят с надзора.

1.6. Наименование объекта капитального строительства: Реконструкция и реабилитация промышленно-ливнёвой канализации промплощадки №1 ФГУП "ГНЦ РФ НИИАР", г. Димитровград

1.6.1. С 20.03.2014 по 21.03.2014 проведена проверка на соответствие требованиям законодательства в градостроительной деятельности и в области использования атомной энергии.

В ходе проведения проверки выявлено 6 нарушений нормативной и проектной документации. По результатам проведенной проверки составлен Акт, выдано 1 предписание на устранение нарушений.

1.6.2. С 17.07.2014 по 18.07.2014 проведена проверка на соответствие требованиям законодательства в градостроительной деятельности и в области использования атомной энергии.

В ходе проведения проверки выявлено 5 нарушений нормативной и проектной документации, 1 из которых было устранено в ходе проверки. По результатам проведенной проверки составлен Акт, выдано 1 предписание  на устранение нарушений.

1.7 Проверка объекта капитального строительства: Центра позитронно-эмиссионной и компьютерной томографии с радиохирургией, расположенный в г.Уфа.

1.7.1. В отчётном периоде было получено извещение о начале строительства объекта капитального строительства от 26.12.2013 № 1, разрешение на строительство от 20.12.2012 № RU 03308000-1010-П, выданное Администрацией городского округа г. Уфа.

С 28.01.2014 по 31.01.2014 проведена проверка на соответствие требованиям законодательства в градостроительной деятельности и в области использования атомной энергии.

В ходе проведения проверки выявлено 8 нарушений законодательства в градостроительной деятельности, 1 из которых было устранено в ходе проверки. По результатам проведенной проверки составлен Акт, выдано 2 предписания на устранение нарушений.

Составлено 4 протокола об административных правонарушениях:

1). (ст.9.5,ч.1 КоАП РФ - Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов капитального строительства без разрешения на строительство в случае, если для осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства предусмотрено получение разрешений на строительство) – в отношении юридического лица ООО «ПЭТ-Технолоджи». Вынесено постановление о назначении административного наказания в виде штрафа в размере 600 тыс. руб. Штраф оплачен.

2).ст.9.5,ч.2 КоАП РФ - Нарушение сроков направления в уполномоченные на осуществление государственного строительного надзора федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации извещения о начале строительства, реконструкции объектов капитального строительства или не уведомление уполномоченных на осуществление государственного строительного надзора федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации о сроках завершения работ, которые подлежат проверке) – в отношении юридического лица ООО «ПЭТ-Технолоджи». Вынесено постановление о назначении административного наказания в виде штрафа в размере 150 тыс. руб. Штраф оплачен.

3). ст.9.4,ч.1 КоАП РФ - Нарушение требований технических регламентов, проектной документации, обязательных требований документов в области стандартизации или требований специальных технических условий либо нарушение установленных уполномоченным федеральным органом исполнительной власти до дня вступления в силу технических регламентов обязательных требований к зданиям и сооружениям при проектировании, строительстве, реконструкции или капитальном ремонте объектов капитального строительства, в том числе при применении строительных материалов (изделий)) – в отношении юридического лица ООО «ПЭТ-Технолоджи». Вынесено постановление о назначении административного наказания в виде штрафа в размере 150 тыс. руб. Штраф оплачен.

4). ст.9.4,ч.1 КоАП РФ- Нарушение требований технических регламентов, проектной документации, обязательных требований документов в области стандартизации или требований специальных технических условий либо нарушение установленных уполномоченным федеральным органом исполнительной власти до дня вступления в силу технических регламентов обязательных требований к зданиям и сооружениям при проектировании, строительстве, реконструкции или капитальном ремонте объектов капитального строительства, в том числе при применении строительных материалов (изделий)) – в отношении лица, осуществляющего строительство (генподрядчика) ООО «ЭММА». Вынесено постановлениео назначении административного наказания в виде штрафа в размере 100 тыс. руб. Штраф оплачен.

В отчётном периоде в отношении юридического лица ООО «ЭММА» составлен протокол (ст.20.25 ч.1 КоАП РФ) – не уплата в срок административного штрафа в размере 100 тыс. руб., назначенного постановлением № ВУ-ПС-06-2014 от 30.01.2014 по ст.9.4,ч.1 КоАП РФ. Вынесено решение суда от 10.07.2014 о назначении административного наказания в виде штрафа в размере 200 тыс.руб.

1.7.2. В период с 18.02.2014 по 20.02.2014 проведена итоговая проверка. По результатам проверки составлен Акт. Распоряжением и.о.руководителя Волжского МТУ по надзору за ЯРБ от 24.02.2014 № 92 утверждено Заключение о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации при строительстве объекта капитального строительства «Центр позитронно-эмиссионной и компьютерной томографии с радиохирургией, расположенный в г.Уфа». Объект снят с надзора.

1.8. Проверка объекта капитального строительства: Реконструкция объектов ГАУЗ РКОД МЗ РТ, ул.Сибирский тракт, 29 в г.Казани. Здание отделения радионуклидной терапии, пристроенное к блоку «Г» радиологического корпуса»

В отчётном периоде было получено извещение о начале строительства объекта капитального строительства от 20.01.2014 № 1, разрешение Исполнительного комитета Муниципального образования г. Казани от 16.01.2014 №RU 16302000-11-гр (до 31.01.2015).

1.8.1. С 03.03.2014 по 05.03.2014 проведена проверка на соответствие требованиям законодательства в градостроительной деятельности и в области использования атомной энергии.

В ходе проведения проверки выявлено 4 нарушения законодательства в градостроительной деятельности. По результатам проведенной проверки составлен.

Составлено 2 протокола об административных правонарушениях:

1). ст.9.5,ч.1 КоАП РФ - Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов капитального строительства без разрешения на строительство в случае, если для осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства предусмотрено получение разрешений на строительство) – в отношении юридического лица ГАУЗ «РКОД МЗ РТ». Вынесено постановление о назначении административного наказания в виде штрафа в размере 500 тыс. руб. Штраф оплачен.

2). ст.9.5,ч.2 КоАП РФ - Нарушение сроков направления в уполномоченные на осуществление государственного строительного надзора федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации извещения о начале строительства, реконструкции объектов капитального строительства или не уведомление уполномоченных на осуществление государственного строительного надзора федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации о сроках завершения работ, которые подлежат проверке) – в отношении юридического лица ГАУЗ «РКОД МЗ РТ». Вынесено постановление  о назначении административного наказания в виде штрафа в размере 100 тыс. руб. Штраф оплачен.

1.8.2. 06.03.2014 была проведена итоговая проверка. По результатам проверки составлен Акт. Распоряжением и.о.руководителя Волжского МТУ по надзору за ЯРБ от 12.03.2014 № 141 утверждено Заключение о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации при реконструкции объекта капитального строительства «Реконструкция объектов ГАУЗ РКОД МЗ РТ, ул. Сибирский тракт, 29 в г.Казани. Здание отделения радионуклидной терапии, пристроенное к блоку «Г» радиологического корпуса», I этап – здание отделения радионуклидной терапии.

1.9. Проверка объекта капитального строительства: «Сооружение радиотерапевтического корпуса с каньонами ГУ Республики Марий Эл «Республиканский онкологический диспансер», г. Йошкар-Ола

1.9.1. С 13.05.2014 по 16.05.2014 проведена итоговая проверка соответствия выполняемых работ и применяемых строительных материалов в процессе сооружения объекта капитального строительства, а также результатов таких работ требованиям технических регламентов, иных нормативных актов и проектной документации.

По результатам проведенной проверки составлен Акт.

Распоряжением и.о.руководителя Волжского МТУ по надзору за ЯРБ от 05.06.2014 №93 утверждено Заключение о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации при строительстве объекта капитального строительства «Радиотерапевтический корпус с каньонами ГУ Республики Марий Эл «Республиканский онкологический диспансер». Объект снят с надзора.

1.10. Проверка объекта капитального строительства: «Приведение в безопасное состояние объектов федерального государственного унитарного предприятия «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО», находящихся на промышленной площадке открытого акционерного общества «Кирово-Чепецкий химический комбинат им. Б.П.Константинова (г. Кирово-Чепецк Кировской области), подвергшихся радиационному воздействию в результате прошлой деятельности»

1.10.1. В отчётном периоде Волжским МТУ по надзору за ЯРБ получена информация из Правительства Кировской области и ЗАО «НЭПТ» о том, что в соответствии с Государственным контрактом от 24.10.2013г. №Д.4ш.21.24.13.1173 проводятся работы по приведению в безопасное состояние радиационно-опасных объектов Кирово-Чепецкого отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО». Разобраны здания 93А, 93Б, 98 и 99. Проводились работы по сооружению защитных экранов на хранилищах 7/1-5 и прокладка трубопроводов вокруг хранилищ. Так же получена информация о том, что проект «Приведение в безопасное состояние объектов ФГУП «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО», находящихся на промышленной площадке «ОАО «Кирово-Чепецкий химический комбинат им Б.Л. Константинова», подвергшихся радиационному воздействию в результате прошлой деятельности» не имеет положительного заключения государственной экспертизы.

По согласованию с прокуратурой Кировской области (исх.№ 07/1-150-2014 от 26.03.2014) с 01.04.2014 по 03.04.2014 была проведена внеплановая выездная проверка в Кирово-Чепецком отделении филиала «Приволжский территориальный округ ФГУП «РосРАО».

В ходе проведения проверки выявлено 4 нарушения законодательства в градостроительной деятельности. По результатам проверки составлен Акт, выдано предписание на прекращение производства работ до устранения нарушений.

Составлено 3 протокола об административных правонарушениях:

1). ст.9.5,ч.1 КоАП РФ - Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов капитального строительства без разрешения на строительство в случае, если для осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства предусмотрено получение разрешений на строительство) – в отношении юридического лица ФГУП «РосРАО». Вынесено постановление  о назначении административного наказания в виде штрафа в размере 700 тыс. руб. Штраф оплачен.

2). ст.9.5,ч.2 КоАП РФ - Нарушение сроков направления в уполномоченные на осуществление государственного строительного надзора федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации извещения о начале строительства, реконструкции объектов капитального строительства или не уведомление уполномоченных на осуществление государственного строительного надзора федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации о сроках завершения работ, которые подлежат проверке) – в отношении юридического лица ФГУП «РосРАО». Вынесено постановление о назначении административного наказания в виде штрафа в размере 200 тыс. руб.

Филиалом «Приволжский территориальный округ ФГУП «РосРАО» была составлена жалоба на постановление и направлена в Арбитражный суд Кировской области. Решением Арбитражного суда от 17.06.2014 постановление признано не действительным и отменено.

3).ст.9.4,ч.1 КоАП РФ- Нарушение требований технических регламентов, проектной документации, обязательных требований документов в области стандартизации или требований специальных технических условий либо нарушение установленных уполномоченным федеральным органом исполнительной власти до дня вступления в силу технических регламентов обязательных требований к зданиям и сооружениям при проектировании, строительстве, реконструкции или капитальном ремонте объектов капитального строительства, в том числе при применении строительных материалов (изделий)) – в отношении юридического лица ФГУП «РосРАО». Вынесено постановление о назначении административного наказания в виде штрафа в размере 200 тыс. руб. Штраф оплачен.

1.10.2. С 22.09.2014 по 24.09.2014 проведена проверка выполнения предписания органа государственного контроля (надзора).

В ходе проведения проверки установлено нарушение требований выданного предписания №08-05П/2014-ГСН от 03.04.2014 . По результатам проверки выдан Акт № 08-16А/2014-ГСН от 24.09.2014. Составлен протокол об административном правонарушении в отношении юридического лица ФГУП «РосРАО» . Направлено заявление в Арбитражный суд Кировской области о привлечении ФГУП «РосРАО» к административной ответственности.

1.11. Проверка объекта капитального строительства: Сооружение хранилища радиоактивных отходов (второй пусковой комплекс 2 этап), ОАО «Соликамский магниевый завод», г. Соликамск, Пермский край

1.11.1. С 13.08.2014 по 14.08.2014 проведена проверка на соответствие требованиям законодательства в градостроительной деятельности и в области использования атомной энергии.

В ходе проведения проверки выявлено 5 нарушений законодательства в градостроительной деятельности. По результатам проведенной проверки составлен Акт, выдано 1 предписание на устранение нарушений.

1.12. Проверка объекта капитального строительства:Строительство полифункционального радиохимического исследовательского комплекса, ОАО "ГНЦ НИИАР", г.Димитровград, Ульяновская обл.

1.12.1. С 27.10.2014 по 31.10.2014 проведена проверка на соответствие требованиям законодательства в градостроительной деятельности и в области использования атомной энергии.

В ходе проведения проверки выявлено 7 нарушений нормативной и пректной документации. По результатам проведенной проверки составлен Акт, выдано 2 предписания на устранение нарушений.

Количество организаций, находящихся под надзором в Отделе –104, имеющих 116 лицензий, из них имеющих лицензии, выданные Центральным аппаратом - 1 . Принято под надзор 6 лицензий ЦА на размещение ядерных установок: энергоблоков № 1 и № 2 Тверской АЭС (№№ ГН-01-101-2498, ГН 01-101-2499 от 21.03.2011); энергоблоков № 1 и № 2 Нижегородской АЭС (№№ ГН-01-101-2979, ГН 01-101-2480 от 21.01.2011); энергоблоков № 1 и № 2 Центральной АЭС (№№ ГН-01-101-2404, ГН 01-101-2405 от 30.07.2011).

Количество объектов, состоящих под надзором в первом полугодии 2014 года при осуществлении государственного строительного надзора – 13:

-  Реконструкция хранилища РАО в спецкорпусе, филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом» Балаковская АЭС;

- Модернизация ОРУ-220/500кВ, Филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Балаковская атомная станция» (ЗОС от 07.04.2014, снят с надзора);

- Расширение здания промышленно-производственного персонала КТУ (реконструкция здания АБК-2), филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом» Балаковская АЭС (ЗОС от 24.01.2013, снят с надзора);

-  Реконструкция радиологического корпуса ГАУЗ «Республиканский клинический онкологический диспансер Министерства здравоохранения Республики Татарстан» (ГАУЗ «РКОД МЗ РТ» г.Казань; ЗОС от 01.07.2013, 1 этап);

- Строительство второй очереди хранилища РАО ОАО «Соликамский магниевый завод» (Пермский край);

-  Реконструкция и продление до 2020г. безопасной эксплуатации опытно-промышленного полигона подземного захоронения жидких радиоактивных отходов ОАО «ГНЦ НИИАР» (ЗОС от 26.03.2014, снят с надзора);

- Реконструкция и обеспечение безопасности хранилищ твёрдых радиоактивных отходов ОАО «ГНЦ НИИАР»;

- Расширение радиохимического участка зд.120 для производства радионуклида молибден-99 на площадке ОАО «ГНЦ НИИАР» (ЗОС от 26.03.2014, снят с надзора);

- Реконструкция и реабилитация промышленно-ливнёвой канализации промплощадки №1 ФГУП "ГНЦ РФ НИИАР";

- Сооружение Федерального высокотехнологичного центра медицинской радиологии ФГБУЗ КБ № 172 ФМБА России;

- Сооружение радиотерапевтического корпуса с каньонами ГУ Республики Марий Эл «Республиканский онкологический диспансер» (ЗОС от 05.06.2014, снят с надзора);

- Сооружение Центра позитронно-эмиссионной и компьютерной томографии с радиохирургией, расположенный в г.Уфа. (ЗОС от 05.06.2014, снят с надзора);

- Строительство полифункционального радиохимического исследовательского комплекса, ОАО «ГНЦ НИИАР»