Сведения о деятельности отдела государственного строительного надзора             за 2015 год.

В отчетном периоде согласно «Административному регламенту предоставления Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору государственной услуги по лицензированию деятельности в области использования атомной энергии» Отделом государственного строительного надзора было:

- рассмотрено 8 заявлений и комплектов документов на получение лицензий, обосновывающих безопасность заявленной деятельности при сооружении и эксплуатации объектов использования атомной энергии от 6 организаций, выполняющих работы и оказывающих услуги эксплуатирующим организациям;

- подготовлены и отправлены в экспертные организации 10 технических заданий на проведение экспертиз документов, обосновывающих безопасность заявленных видов деятельности;

- проведено 5 выездных проверок достоверности сведений;

- принято 5 решений о выдаче лицензий;

- получено 4 копии лицензий и условий их действия  для организации сопровождения.

- принято 1 решение о переоформлении лицензии;

- поведено 2 плановых выездных проверок соблюдения условия действия лицензий.

По состоянию на 31.12.2015 года под государственным строительным надзором находится 12 объектов использования атомной энергии, находящихся в стадии строительства или реконструкции.

Наименование объекта: Реконструкция и обеспечение безопасности хранилищ твёрдых радиоактивных отходов

С 13.10.2015 по 14.10.2015 проведена проверка на соответствие требованиям законодательства в градостроительной деятельности и в области использования атомной энергии.

В ходе проведения проверки выявлено 9 нарушений нормативной и проектной документации, из них 7 нарушений устранено в ходе проверки. По результатам проведенной проверки составлен  Акт № 08-15А/2015-ГСН от 14.10.2015, выдано  предписание № 08-22П/2015-ГСН от 14.10.2015.

Наименование объекта: Реконструкция и реабилитация промышленно-ливнёвой канализации промплощадки №1 ФГУП "ГНЦ РФ НИИАР"

С 15.10.2015 по 16.10.2015 проведена проверка на соответствие требованиям законодательства в градостроительной деятельности и в области использования атомной энергии.

В ходе проведения проверки выявлено 8 нарушений нормативной и проектной документации, из них 4 нарушения устранено в ходе проверки. По результатам проведенной проверки составлен  Акт № 08-16А/2015-ГСН от 16.10.2015, выдано  предписание № 08-23П/2015-ГСН от 16.10.2015.

Наименование объекта: Строительство полифункционального радиохимического исследовательского комплекса, АО «ГНЦ НИИАР»

С 07.12.2015 по 10.12.2015 проведена проверка на соответствие требованиям законодательства в градостроительной деятельности и в области использования атомной энергии.

В ходе проведения проверки выявлено 12 нарушений нормативной и проектной документации, из них 3 нарушения устранено в ходе проверки. По результатам проведенной проверки составлен  Акт № 08-23А/2015-ГСН от 10.12.2015, выданы  предписания № 08-29П/2015-ГСН от 10.12.2015, № 08-30П/2015-ГСН от 10.12.2015.

Наименование объекта: Строительство многоцелевого исследовательского реактора на быстрых нейтронах МБИР, АО «ГНЦ НИИАР», г. Димитровград, Ульяновская обл.

С 07.12.2015 по 10.12.2015 проведена проверка на соответствие требованиям законодательства в градостроительной деятельности и в области использования атомной энергии.

В ходе проведения проверки выявлено 20 нарушений нормативной и проектной документации, из них 9 нарушений устранено в ходе проверки. По результатам проведенной проверки составлен  Акт № 08-22А/2015-ГСН от 10.12.2015, выданы  предписания № 08-31П/2015-ГСН от 10.12.2015, № 08-32П/2015-ГСН от 10.12.2015.

Наименование объекта: Сооружение Федерального высокотехнологичного центра медицинской радиологии, г. Димитровград, Ульяновская область

С 23.11.2015 по 27.11.2015 проведена проверка на соответствие требованиям законодательства в градостроительной деятельности и в области использования атомной энергии.

В ходе проведения проверки выявлено 28 нарушений нормативной и проектной документации, из них 16 нарушений устранены в ходе проверки. По результатам проведенной проверки составлен  Акт № 08-20А/2015-ГСН от 27.11.2015, выданы  предписания № 08-26П/2015-ГСН от 27.11.2015, № 08-27П/2015-ГСН от 27.11.2015, № 08-28П/2015-ГСН от 27.11.2015.

Наименование объекта: Строительство хранилища для временного хранения твердых отходов (2000 куб.м) Благовещенского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» федерального государственного унитарного предприятия»

С 27.10.2015 по 29.10.2015 была проведена проверка на соответствие требованиям законодательства в градостроительной деятельности и в области использования атомной энергии.

В ходе проведения проверки выявлено 30 нарушений  нормативной и проектной документации, из них 1 устранено в ходе проверки.

По результатам проверки составлен Акт № 08-17А/2015-ГСН от 29.10.2015, выданы предписания № 08-24П/2015-ГСН от 29.10.2015, № 08-25П/2015-ГСН от 29.10.2015.

29.10.2015 проведена проверка на соответствие требованиям законодательства в градостроительной деятельности и в области использования атомной энергии.

По результатам проведенной проверки составлен  Акт № 08-18А/2015-ГСН от 29.10.2015.

Составлен и рассмотрен протокол об административных правонарушениях № ВУ-ПР-047-2015 от 29.10.2015 (ч.1 ст.9.4 КоАП РФ – Нарушение требований технических регламентов, проектной документации, обязательных требований документов в области стандартизации или требований специальных технических условий либо нарушение установленных уполномоченным федеральным органом исполнительной власти до дня вступления в силу технических регламентов обязательных требований к зданиям и сооружениям при проектировании, строительстве, реконструкции или капитальном ремонте объектов капитального строительства, в том числе при применении строительных материалов (изделий) - в отношении должностного лица ООО «УК «Альянс»». Вынесено постановление зам. руководителя Волжского МТУ по надзору за ЯРБ от 03.11.2015 № ВУ-ПС-047-2015 о назначении административного наказания в виде штрафа в размере 20 000 (двадцати тысяч) рублей. Штраф оплачен.

В период с 02.12.2015 по 04.12.2015 проведена итоговая проверка. В ходе проведения проверки выявлено 3 нарушения нормативной и проектной документации. По результатам проверки составлен Акт № 08-21А/2015-ГСН от 04.12.2015. Распоряжением и.о.руководителя Волжского МТУ по надзору за ЯРБ от 18.12.2015 № 526 утверждено Заключение о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации при строительстве объекта капитального строительства «Строительство хранилища для временного хранения твердых радиоактивных отходов (2000 куб.м.) Благовещенского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» федерального государственного унитарногопредприятия «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» (г. Благовещенск Республике Башкортостан).

Наименование объекта: Строительство хранилища для временного хранения твердых отходов (2000 куб.м) Казанского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» федерального государственного унитарного предприятия»

В период с 22.12.2015 по 24.12.2015 проведена итоговая проверка. В ходе проведения проверки выявлено 17 нарушений нормативной и проектной документации. По результатам проверки составлен Акт № 08-24А/2015-ГСН от 24.12.2015.

Наименование объекта: Строительство хранилища твердых радиоактивных отходов на 400 куб.м (здание 15) государственного унитарного предприятия «Благовещенский специализированный комбинат «Радон» на ПХРО Благовещенского отделения ФГУП «РосРАО»

С 27.10.2015 по 29.10.2015 была проведена проверка на соответствие требованиям законодательства в градостроительной деятельности и в области использования атомной энергии.

В ходе проведения проверки выявлено 5 нарушений нормативной и проектной документации, из них 5 нарушений устранены в ходе проверки. По результатам проведенной проверки составлен  Акт № 08-19А/2015-ГСН от 29.10.2015.

Составлен и рассмотрен протокол об административных правонарушениях № ВУ-ПР-045-2015 от 29.10.2015 (ст.9.5,ч.1 КоАП РФ - Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов капитального строительства без разрешения на строительство в случае, если для осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства предусмотрено получение разрешений на строительство) – в отношении юридического лица ФГУП «РосРАО».  Вынесено постановление зам. руководителя Волжского МТУ по надзору за ЯРБ от 03.11.2015 № ВУ-ПС-045-2015 о назначении административного наказания в виде штрафа в размере  500  тыс. руб.

Составлен и рассмотрен протокол об административных правонарушениях № ВУ-ПР-046-2015 от 29.10.2015 (ч.2 ст. 14.1 КоАП РФ – Осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии), если такое разрешение (такая лицензия) обязательно(обязательна) – в отношении юридического лица ФГУП «РосРАО». Вынесено Решение Арбитражного суда Республики Башкортостан от 22.12.2015 о назначении административного наказания в виде штрафа в размере 40 000 (сорока тысяч) рублей.

Начальник   ОГСН 						                     А.Н. Суздальцев