Сведения о деятельности отдела государственного строительного надзора             за 2016 год.

По состоянию на 31.12.2016 года под государственным строительным надзором находится 8 объектов использования атомной энергии, находящихся в стадии строительства или реконструкции.

Наименование объекта: Реконструкция ячеек хранилища РАО в спецкорпусе, геометрический объем ячеек-5468,1м3.

В период с 16.06.2016 по 23.06.2016 проведена итоговая проверка 3 этапа реконструкции. В ходе проведения проверки выявлено 19 нарушений нормативной и проектной документации. По результатам проверки составлен Акт № 08-10А/2016-ГСН от 23.06.2016, выдано  предписание № 08-13П/2016-ГСН от 23.06.2016.

В период с 13.09.2016 по 15.09.2016 проведена проверка устранения нарушений. В ходе проведения проверки  нарушений не выявлено. По результатам проверки составлен Акт № 08-15А/2016-ГСН от 15.09.2016. Выдано заключение о соответствии.

Наименование объекта капитального строительства: Сооружение Федерального высокотехнологичного центра медицинской радиологии ФМБА   России г.Димитровград, Ульяновская область.

С 10.05.2016 по 13.05.2016 была проведена проверка на соответствие требованиям законодательства в градостроительной деятельности и в области использования атомной энергии.

В ходе проведения проверки выявлено 22 нарушения нормативной и проектной документации, из них 1 нарушение устранено в ходе проверки. По результатам проведенной проверки составлен  Акт № 08-05А/2016-ГСН от 13.05.2016, выданы  предписания № 08-04П/2016-ГСН от 13.05.2016, № 08-05П/2016-ГСН от 13.05.2016, № 08-06П/2016-ГСН от 13.05.2016, № 08-07П/2016-ГСН от 13.05.2016.

Составлен и рассмотрен протокол об административных правонарушениях № ВУ-ПР-025-2016 от 12.05.2016 (ч.1 ст.9.4 КоАП РФ – Нарушение требований технических регламентов, проектной документации, обязательных требований документов в области стандартизации или требований специальных технических условий либо нарушение установленных уполномоченным федеральным органом исполнительной власти до дня вступления в силу технических регламентов обязательных требований к зданиям и сооружениям при проектировании, строительстве, реконструкции или капитальном ремонте объектов капитального строительства, в том числе при применении строительных материалов (изделий) – в отношении должностного лица ООО «ИнвестСтройПроект».  Вынесено постановление зам. руководителя Волжского МТУ по надзору за ЯРБ от  13.05.2016 № ВУ-ПС-025-2016 о назначении административного наказания в виде штрафа в размере  20  тыс. руб. Штраф оплачен.

Составлен и рассмотрен протокол об административных правонарушениях № ВУ-ПР-026-2016 от 12.05.2016 (ч.1 ст.9.4 КоАП РФ – Нарушение требований технических регламентов, проектной документации, обязательных требований документов в области стандартизации или требований специальных технических условий либо нарушение установленных уполномоченным федеральным органом исполнительной власти до дня вступления в силу технических регламентов обязательных требований к зданиям и сооружениям при проектировании, строительстве, реконструкции или капитальном ремонте объектов капитального строительства, в том числе при применении строительных материалов (изделий) – в отношении должностного лица ООО «Техно-Поволжье Строй». Вынесено постановление зам. руководителя Волжского МТУ по надзору за ЯРБ от  13.05.2016 № ВУ-ПС-026-2016 о назначении административного наказания в виде штрафа в размере  20  тыс. руб. Штраф оплачен.

Составлен и рассмотрен протокол об административных правонарушениях № ВУ-ПР-028-2016 от 17.05.2016 (ч.1 ст.9.4 КоАП РФ – Нарушение требований технических регламентов, проектной документации, обязательных требований документов в области стандартизации или требований специальных технических условий либо нарушение установленных уполномоченным федеральным органом исполнительной власти до дня вступления в силу технических регламентов обязательных требований к зданиям и сооружениям при проектировании, строительстве, реконструкции или капитальном ремонте объектов капитального строительства, в том числе при применении строительных материалов (изделий) – в отношении юридического лица ООО «ИнвестСтройПроект». Вынесено постановление зам. руководителя Волжского МТУ по надзору за ЯРБ от  31.05.2016 № ВУ-ПС-028-2016 о назначении административного наказания в виде штрафа в размере  200  тыс. руб. Штраф оплачен.

С 22.08.2016 по 26.08.2016 была проведена проверка на соответствие требованиям законодательства в градостроительной деятельности и в области использования атомной энергии.

В ходе проведения проверки выявлено 6 нарушений нормативной и проектной документации. По результатам проведенной проверки составлен  Акт № 08-12А/2016-ГСН от 26.08.2016, выданы  предписания № 08-14П/2016-ГСН от 26.08.2016,  № 08-15П/2016-ГСН от 26.08.2016, № 08-16П/2016-ГСН от 26.08.2016.

19.10.2016 проведена документарная  проверка по выполнению предписания в отношении юр.лица ООО «Техно-Поволжье Строй». В ходе проведения проверки нарушений не выявлено. По результатам проверки составлен Акт № 08-20А/2016-ГСН от 19.10.2016.

21.10.2016 проведена документарная  проверка по выполнению предписания в отношении юр.лица ООО «ИнвестСтройПроект». В ходе проведения проверки нарушений не выявлено. По результатам проверки составлен Акт № 08-21А/2016-ГСН от 21.10.2016.

11.11.2016 была проведена документарная  проверка по выполнению предписания в отношении ФГУП «Федеральный центр по проектированию и развитию объектов ядерной медицины». В ходе проведения проверки нарушений не выявлено. По результатам проверки составлен Акт № 08-23А/2016-ГСН от 11.11.2016.

Наименование объекта капитального строительства: Строительство полифункционального радиохимического исследовательского комплекса, ОАО «ГНЦ НИИАР», г. Димитровград, Ульяновская обл.

С 21.03.2016 по 25.03.2016 проведена проверка на соответствие требованиям законодательства в градостроительной деятельности и в области использования атомной энергии.

В ходе проведения проверки выявлено 21 нарушение  нормативной и проектной документации. По результатам проверки составлен  Акт № 08-02А/2016-ГСН от 25.03.2016. выданы  предписания № 08-02П/2016-ГСН от 25.03.2016,  № 08-03П/2016-ГСН от 25.03.2016. В  ходе инспекции устранено 4 нарушения.

С 06.06.2016 по 10.06.2016 проведена проверка на соответствие требованиям законодательства в градостроительной деятельности и в области использования атомной энергии.

В ходе проведения проверки выявлено 15 нарушений  нормативной и проектной документации. По результатам проверки составлен  Акт № 08-09А/2016-ГСН от 10.06.2016. выдано  предписание № 08-10П/2016-ГСН от 10.06.2016. В  ходе инспекции устранено 8 нарушений.

С 19.09.2016 по 23.09.2016 проведена проверка на соответствие требованиям законодательства в градостроительной деятельности и в области использования атомной энергии.

В ходе проведения проверки выявлено 20 нарушений  нормативной и проектной документации. По результатам проверки составлен  Акт № 08-16А/2016-ГСН от 23.09.2016. выдано  предписание № 08-19П/2016-ГСН от 23.09.2016. В  ходе инспекции устранено 17 нарушений.

С 05.12.2016 по 08.12.2016 проведена проверка на соответствие требованиям законодательства в градостроительной деятельности и в области использования атомной энергии.

В ходе проведения проверки выявлено 19 нарушений  нормативной и проектной документации. По результатам проверки составлен  Акт № 08-25А/2016-ГСН от 08.12.2016. выдано  предписание № 08-24П/2016-ГСН от 08.12.2016. В  ходе инспекции устранено 13 нарушений.

Наименование объекта капитального строительства: Реконструкция и обеспечение безопасности хранилищ твёрдых радиоактивных отходов ФГУП «ГНЦ РФ НИИАР», г.Димитровград, Ульяновская обл.

В отчетном периоде поступило  извещение об окончании реконструкции.

В период с 18.04.2016 по 20.04.2016 проведена итоговая проверка. В ходе проведения проверки выявлено 17 нарушений нормативной и проектной документации. По результатам проверки составлен Акт № 08-03А/2016-ГСН от 20.04.2016.

С 05.12.2016 по 08.12.2016 проведена проверка по устранению нарушений, указанных в Акте итоговой проверки № 08-03А/2016-ГСН от 20.04.2016. По результатам проверки составлен Акт № 08-27А/2016-ГСН от 08.12.2016. Выдано заключение о соответствии.

Наименование объекта капитального строительства: Реконструкция и реабилитация промышленно-ливнёвой канализации промплощадки №1 ФГУП «ГНЦ РФ НИИАР», г. Димитровград, Ульяновская обл.

С 21.04.2016 по 22.04.2016 проведена проверка на соответствие требованиям законодательства в градостроительной деятельности и в области использования атомной энергии.

В ходе проведения проверки выявлено 12 нарушений  нормативной и проектной документации. По результатам проверки составлен  Акт № 08-04А/2016-ГСН от 22.04.2016.

В отчетном периоде поступило  извещение об окончании реконструкции. В период с 05.12.2016 по 08.12.2016 проведена итоговая проверка. По результатам проверки составлен Акт № 08-28А/2016-ГСН от 08.12.2016.

Выдано заключение о соответствии.

Наименование объекта капитального строительства: Строительство многоцелевого исследовательского реактора на быстрых нейтронах МБИР г.Димитровград, Ульяновская обл.

С 21.03.2016 по 25.03.2016 проведена проверка на соответствие требованиям законодательства в градостроительной деятельности и в области использования атомной энергии.

В ходе проведения проверки выявлено 17 нарушений  нормативной и проектной документации. По результатам проведенной проверки составлен  Акт № 08-01А/2016-ГСН от 25.03.2016, выдано  предписание № 08-01П/2016-ГСН от 25.03.2016. В  ходе инспекции устранено 13 нарушений.

С 06.06.2016 по 10.06.2016 проведена проверка на соответствие требованиям законодательства в градостроительной деятельности и в области использования атомной энергии.

В ходе проведения проверки выявлено 10 нарушений  нормативной и проектной документации. По результатам проведенной проверки составлен  Акт № 08-08А/2016-ГСН от 10.06.2016, выданы  предписания № 08-11П/2016-ГСН от 10.06.2016, № 08-12П/2016-ГСН от 10.06.2016. В  ходе инспекции устранено 4 нарушения.

С 19.09.2016 по 23.09.2016 проведена проверка на соответствие требованиям законодательства в градостроительной деятельности и в области использования атомной энергии.

В ходе проведения проверки выявлено 9 нарушений  нормативной и проектной документации. По результатам проведенной проверки составлен  Акт № 08-17А/2016-ГСН от 23.09.2016, выдано  предписание № 08-20П/2016-ГСН от 23.09.2016. В  ходе инспекции устранено 2 нарушения.

С 05.12.2016 по 08.12.2016 проведена проверка на соответствие требованиям законодательства в градостроительной деятельности и в области использования атомной энергии.

В ходе проведения проверки выявлено 25 нарушений  нормативной и проектной документации. По результатам проведенной проверки составлен  Акт № 08-26А/2016-ГСН от 08.12.2016, выданы  предписания № 08-22П/2016-ГСН от 08.12.2016, № 08-23П/2016-ГСН от 08.12.2016.  В  ходе инспекции устранено 11 нарушений.

Наименование объекта: Строительство хранилища твердых радиоактивных отходов на 400 куб.м (здание 15) государственного унитарного предприятия «Благовещенский специализированный комбинат «Радон» на ПХРО Благовещенского отделения ФГУП «РосРАО».

В период с 11.10.2016 по 13.10.2016 проведена итоговая проверка. По результатам проверки составлен Акт № 08-18А/2016-ГСН от 13.10.2016. Выдано заключение о соответствии.

Наименование объекта: Строительство хранилища для временного хранения твердых отходов (2000 куб.м) Казанского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» федерального государственного унитарного предприятия»

Выдано заключение о соответствии.

Наименование объекта: Сооружение хранилища радиоактивных отходов (вторая очередь 1 пусковой комплекс 2 этап -охранное ограждение) ОАО «Соликамский магниевый завод»

В период с 23.05.2016 по 24.05.2016 проведена итоговая проверка. В ходе проведения проверки выявлено 4 нарушения нормативной и проектной документации. По результатам проверки составлен Акт № 08-06А/2016-ГСН от 24.05.2016.

В период с 28.07.2016 по 29.07.2016 проведена документарная  проверка. В ходе проведения проверки нарушений не выявлено. По результатам проверки составлен Акт № 08-11А/2016-ГСН от 29.07.2016.  Выдано заключение о соответствии.

Наименование объекта: Сооружение хранилища радиоактивных отходов (вторая очередь 2 пусковой комплекс емкость №16) ОАО «Соликамский магниевый завод»

25.05.2016 была проведена проверка на соответствие требованиям законодательства в градостроительной деятельности и в области использования атомной энергии.

В ходе проведения проверки выявлено 13 нарушений нормативной и проектной документации, из них 3 нарушения устранено в ходе проверки. По результатам проведенной проверки составлен  Акт № 08-07А/2016-ГСН от 25.05.2016, выданы  предписания № 08-08П/2016-ГСН от 25.05.2016, № 08-09П/2016-ГСН от 25.05.2016.

Составлен и рассмотрен протокол об административных правонарушениях № ВУ-ПР-030-2016 от 25.05.2016 (ч.1 ст.9.4 КоАП РФ – Нарушение требований технических регламентов, проектной документации, обязательных требований документов в области стандартизации или требований специальных технических условий либо нарушение установленных уполномоченным федеральным органом исполнительной власти до дня вступления в силу технических регламентов обязательных требований к зданиям и сооружениям при проектировании, строительстве, реконструкции или капитальном ремонте объектов капитального строительства, в том числе при применении строительных материалов (изделий) – в отношении юридического лица ОАО «Соликамский магниевый завод».  Вынесено постановление зам. руководителя Волжского МТУ по надзору за ЯРБ от  02.06.2016 № ВУ-ПС-030-2016 о назначении административного наказания в виде штрафа в размере  100  тыс. руб. Штраф оплачен.

В период с 26.09.2016 по 28.09.2016 проведена итоговая проверка. По результатам проверки составлен Акт № 08-18А/2016-ГСН от 28.09.2016. Выдано заключение о соответствии.

Наименование объекта: Строительство «Камера для неразрушающего контроля сварных соединений» ОАО «Димитровградхиммаш» Чкалова,39

В отчетном периоде поступило  извещение о начале строительства.

С 23.08.2016 по 26.08.2016 была проведена проверка на соответствие требованиям законодательства в градостроительной деятельности и в области использования атомной энергии.

В ходе проведения проверки выявлено 14 нарушений нормативной и проектной документации. По результатам проведенной проверки составлен  Акт № 08-13А/2016-ГСН от 26.08.2016, выдано  предписание № 08-13П/2016-ГСН от 26.08.2016. В  ходе инспекции устранено 3 нарушения.

С 25.10.2016 по 27.10.2016 была проведена проверка на соответствие требованиям законодательства в градостроительной деятельности и в области использования атомной энергии.

В ходе проведения проверки выявлено 6 нарушений нормативной и проектной документации. По результатам проведенной проверки составлен  Акт № 08-22А/2016-ГСН от 27.10.2016, выдано  предписание № 08-21П/2016-ГСН от 27.10.2016. В  ходе инспекции устранено 1 нарушение.

07.12.2016 проведена  проверка выполнения предписания от 27.10.2016 № 08-21П/2016-ГСН.  По результатам проверки составлен Акт № 08-24А/2016-ГСН от 07.12.2016.

Наименование объекта: Строительство Ампулохранилища Производственной базы Управления аварийно-восстановительных работ ООО «Газпром Трансгаз Уфа»

В отчетном периоде поступило  извещение о начале строительства.

С 06.09.2016 по 09.09.2016 была проведена проверка на соответствие требованиям законодательства в градостроительной деятельности и в области использования атомной энергии.

В ходе проведения проверки выявлено 16 нарушений нормативной и проектной документации. По результатам проведенной проверки составлен  Акт № 08-14А/2016-ГСН от 09.09.2016, выдано  предписание № 08-18П/2016-ГСН от 09.09.2016. В  ходе инспекции устранено 6 нарушений.

С 11.10.2016 по 13.10.2016 была проведена проверка выполнения предписания № 08-18П/2016-ГСН от 09.09.2016. По результатам проведенной проверки составлен  Акт № 08-19А/2016-ГСН от 13.10.2016.

В период с 20.12.2016 по 22.12.2016 проведена итоговая проверка. По результатам проверки составлен Акт № 08-29А/2016-ГСН от 22.12.2016. Выдано заключение о соответствии.

Наименование объекта: Строительство Медицинского центра в г.Самара ООО «ПЭТ-Технолоджи».

Получено извещение о начале строительства.

В отчетном периоде согласно «Административному регламенту предоставления Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору государственной услуги по лицензированию деятельности в области использования атомной энергии» Отделом государственного строительного надзора было:

- рассмотрено 16 заявлений и комплектов документов на получение лицензий, в том числе совмещенных, обосновывающих безопасность заявленной деятельности при сооружении и эксплуатации объектов использования атомной энергии от 16 организаций, выполняющих работы и оказывающих услуги эксплуатирующим организациям;

- подготовлены и отправлены в экспертные организации 20 технических заданий на проведение экспертиз документов, обосновывающих безопасность заявленных видов деятельности;

- проведено 13 выездных проверок достоверности сведений, содержащихся в заявочных документах;

- принято 21 решение о выдаче лицензий;

- принято 1 решение о приостановке действия лицензии;

- получены 21 копия лицензий и условий их действия  для организации сопровождения;

- принято 1 решение о внесении изменения в условия действия лицензии;

- поведено 7 плановых выездных проверок соблюдения условия действия лицензий;

- принято 7 решений о переоформлении лицензий.

- принято 1 решение об отказе в выдаче лицензии.

Начальник   ОГСН 						                     А.Н. Суздальцев