2017 год

Сведения о нарушениях в работе поднадзорных объектов использования атомной энергии за 2017 год.

За 3 месяца 2017 года зарегистрировано  2 нарушения в работе объектов использования атомной энергии в организациях, поднадзорных Управлению:

- ГАУЗ «РКОД МЗ РТ» (адрес фактического осуществления деятельности: 420029, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Сибирский тракт, 29; лицензия от 14.08.2014 № ВО-03-210-2802). 06.02.2017 в 08.00 в отделении дневного стационара № 2 обнаружена утеря хирургической иглы 25 мм на основе радионуклида Кобальт-60 с активностью 53,45 МБк в количестве 1 шт. Категория нарушения П-1.

По результатам дозиметрического обследования помещений радиологического корпуса и территории ГАУЗ «РКОД МЗ РТ» радиоактивного загрязнения не выявлено, пострадавших нет.

Приказом от 07.02.2017 № 42/п главного врача назначена комиссия по расследованию нарушения.

Согласно представленного «Отчета о расследовании нарушения в работе организации, осуществляющей деятельность по эксплуатации РИ и обращению РВ и РАО», причинами нарушения является недостаточный контроль ответственных лиц за учётом и наличием радиационных источников.

В целях усиления контроля и учёта радиоактивных источников в ГАУЗ «РКОД МЗ РТ» разработан внутренний Регламент по учёту и контролю ЗРнИ с определением соответствующих мероприятий по предупреждению радиационных происшествий.

Прокуратурой Республики Татарстан с привлечением специалистов Межрегионального отдела инспекций в Чувашской Республике, Республиках Марий Эл и Татарстан Волжского МТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора проведена проверка по факту потери ЗРнИ в ГАУЗ «РКОД МЗ РТ». Возбуждено производство дела об административном правонарушении в отношении должностного лица ГАУЗ «РКОД МЗ РТ» ответственного за передачу оперативных сообщений о нарушениях, по ч.1 ст. 9.6 КоАП РФ (нарушение п.8 НП-014-16). Вынесено Постановление от 02.03.2017 о назначении административного наказания в виде штрафа.

По результатам рассмотрения и анализа Отчета о расследовании нарушения в работе ГАУЗ «РКОД МЗ РТ» Волжским МТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора выявлено, что представленный Отчет не соответствует требованиям Приложений № № 3, 4 НП-014-16. Волжским МТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора направлен запрос в ГАУЗ «РКОД МЗ РТ» (исх. от 03.03.2017 № 09-04/4-1084) об устранении выявленных замечаний.

- ООО «Шлюмберже Восток» (адрес фактического осуществления деятельности: Сахалинская область, п/р Ново-Александровск, ул. Восточная, 20А; лицензия от 03.04.2014   № СО-03-209-2082). 16.02.2017 в 01.15 на забое (Республика Татарстан, месторождение Степноозерское, скважина № 2.78 2100Г) на глубине 1488 м во время расхаживания геофизических приборов ADN с ЗРнИ на основе: америций-241-бериллий типа NSR-U № Q1271 активностью 10 Ки, цезий-137 типа GSR-Z № А3299 активностью 1,78 Ки произошел обрыв бурильной трубы по резьбе. Категория нарушения П-2.

В результате ловильных работ, 16.02.2017 геофизические приборы ADN с радионуклидными источниками подняты на поверхность, повреждений не имеют. На площадке буровой и у устья скважины проводился радиационный контроль поисковым дозиметром-радиометром. Радиационное воздействие на персонал, население и окружающую среду отсутствует.