На Ваш запрос от 07.04.2025 №1079 на официальном сайте Волжского МТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора разъясняю:

Ранее Письмом Волжского МТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора № 430-2994 от 24.07.2024 Вам был дан ответ на Ваш подобный запрос от 17.07.2024 №1066. Повторно Вам разъясняем, что в соответствии с требованиями Федерального закона «Об использовании атомной энергии» от 21.11.1995 №170-ФЗ (статьи 3, 4, 26, 37) организации выполняющие работы и предоставляющие услуги эксплуатирующей организации при сооружении объекта использования атомной энергии -  радиационного источника должны выполнять эти работы на основании лицензии Ростехнадзора, предоставляющей право выполнять работы по сооружению радиационного источника: комплексов, в которых содержатся радиоактивные  вещества (далее- сооружение РИ).

Если генеральный подрядчик имеет лицензию Ростехнадзора на сооружение РИ, то привлеченная им подрядная организация должна иметь аналогичную лицензию в части выполнения работ  и предоставления услуг  эксплуатирующей организации. Согласно Вашему запросу, у подрядной организации должна быть лицензия Ростехнадзора на вид деятельности по сооружению РИ.

В перечне разрешенных видов работ условий действия лицензии допускаются те виды строительных, монтажных и пуско-наладочных работ, которые организация может выполнять в соответствии с её возможностями.

Работы по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений указываются в условиях действия лицензии Ростехнадзора на сооружение РИ только при наличии у организации лицензии МЧС на вид деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений,  полученной в соответствии с  требованиями статьи 24.1 Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ «О пожарной безопасности».